令和　　年　　月　　日

香 南 市 長                 様

住　所

氏　名                             印

（電話番号）

香南市公共下水道事業に係る区域外下水の放流に関する協議書

香南市公共下水道事業整備区域外である、香南市内宅地造成地への建築にあたり、公共下水道に布設している下水道管に接続し、汚水を放流させていただきたく協議をいたします。

記

１．建築場所　　　　　　　　香南市

２．下水道本管埋設道路名　  　　　　　道　　　　　　　線

３．予定建築工事期間          令和　　年　　月　　日～令和　　年　　月　　日

４．予定汚水排水管工事期間　 令和　　年　　月　　日～令和　　年　　月　　日

５．汚水排水管施行業者名

６．添付書類

(１)  位置図及び排水区域平面図

(２)  汚水管渠施設布設計画図(平面図、縦断図、横断図、構造図、付近地下埋設物図)    (３)  汚水予定排出量及び算定した根拠となる書類

(４)  当該汚水管渠維持管理に関する書類

(５)  施工に関する書類(施工業者名及び施工時期)

汚 水 予 定 排 出 量 計 算 書

建築場所     香南市

汚 水 予 定 排 出 量 計 算 書

公共下水道事業計画概要書より

|  | 計画最大汚水量 | 注 記 |
| --- | --- | --- |
| 定住人口 | 300ℓ／人・日 |  |
| 不明水量 | 300ℓ／人・日×0.1 | 1人1日最大汚水量の10％ |

居住人員を         　　　　　　　　　　　人とし

１人の１日当たりの最大汚水量を     ３００ℓ（最大）

不明水量を最大汚水量の10％を見込み ３０ℓ

１ヶ月                                 ３０日

上記算出根拠により

計算式は          　人×３３０ℓ×３０日 ＝　　　　　　

＝　　　　t（m3)

１ヶ月汚水量は                         　　t（m3)