## 表紙
（金抜き）
|  | 令和8年度 |  |  | 住第０８０２６号
高知県 香南市赤岡町
実 施
| 市営住宅浜松団地高架タンク改修工事 | [5 empty] | 設計書
第 回変更
施行方法
|  |  | （請負） | 直営
工事日数
120日
完成期限
令和 年 月 日
|  | 令和 8年 9月 8日 |  |  | 作成
|  | 令和 年 月 日 |  |  | 決裁

## 概要
工事概要 | [7 empty] | 施設概要
| 機械設備改修工事 | [6 empty] | 市営住宅 浜松団地
| 高架水槽および高架水槽鉄骨架台撤去 | [6 empty] | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 4階建て
| 加圧給水ポンプ方式への変更 | [6 empty] | 建築面積 633.294m2
| 換気フードの新設及び改修 | [6 empty] | 延床面積 2,320.944ｍ2
主要用途 共同住宅
竣工年月 平成4年4月
起工（又は変更）理由
請負対象金額 | [5 empty] | 設計金額
|  | 消費税込み金額 |  | 消費税抜き金額 |  |  | 消費税込み金額 |  |  | 消費税抜き金額
事業費 |  |  | 円 |  | 円 | 予算額 |  |  | 円 |  | 円
請負対象金額 |  |  | 円 |  | 円 | 設計金額 |  |  | 円 |  | 円
その他 |  |  | 円 |  | 円 | その他 |  |  | 円 |  | 円

## （種目別内訳）
記号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
市営住宅浜松団地高架タンク改修工事
直接工事費
処分費
| 高架タンク改修工事 |  | 1 | 式
計
共通費
Ⅰ | 共通仮設費（率） |  | 1 | 式
Ⅱ | 現場管理費 |  | 1 | 式
調整前
Ⅲ | 一般管理費等 |  | 1 | 式
計
| 合計（工事価格） | [5 empty] | 万円単位
| 消費税等相当額 |  | 1 | 式 |  |  | 10%
総合計（工事費）

## （共通仮設費）
記号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
Ⅰ | 共通仮設費（率）
| 準備費 |  | 1 | 式
| 仮設建物費 |  | 1 | 式
| 工事施設費 |  | 1 | 式
| 環境安全費 |  | 1 | 式
| 動力用水光熱費 |  | 1 | 式
| 屋外整理清掃費 |  | 1 | 式
| 機械器具費 |  | 1 | 式
| その他費 |  | 1 | 式
計

## （科目別内訳）
記号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
Ⅰ | 高架タンク改修工事
1 | 機械設備新設工事 |  | 1 | 式
2 | 機械設備撤去工事 |  | 1 | 式
3 | 電気動力設備工事 |  | 1 | 式
計

## （細目別内訳）
記号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 機械設備新設工事
| 加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟ(新設） | 32φ×40φ×160L/min×30mH（0.75kW×2） | 1 | 台
| 小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ据付費 | 0.75kW以下 ﾎﾟﾝﾌﾟ2台 | 1 | 台
| 配管用ステンレス鋼管 SUS | 機械･便所 40A | 1 | ｍ
| 配管用ステンレス鋼管 SUS | 機械･便所 50A | 9 | ｍ
| 保 温(給水仕様)ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 屋内露出 （合成樹脂ｶﾊﾞｰ）32A | 1 | ｍ
| 保 温(給水仕様)ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 屋内露出 （合成樹脂ｶﾊﾞｰ）40A | 2 | ｍ
| 保 温 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ | 屋外ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ 50A | 7 | ｍ
| 青銅・黄銅ボールバルブ | 管端ｺｱ無 15A | 1 | 個
| 青銅・黄銅ボールバルブ | 管端ｺｱ無 40A | 2 | 個
| 青銅・黄銅ボールバルブ | 管端ｺｱ無 50A | 4 | 個
| チャッキ弁 JIS 10K | 青銅製 50A | 1 | 個
| 空気抜弁 | 15A | 1 | 個
| 減圧弁 | 50A ねじ込み | 1 | 個
| 防振継手（球形） | 40A JIS10K(SS400) | 2 | 個
| 防振継手（球形） | 50A JIS10K(SS400) | 1 | 個
| SUS製可とう継手 | 500L 50A JIS10K(SS400) | 1 | 個
| ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞ部材 | 両面ﾌﾗﾝｼﾞ50A | 1 | 個
| 同上取付費 |  | 1 | 箇所
| 配管切断接続（保温なし） | 樹脂管類 50A(分岐･合流) | 1 | 箇所
| 配管切断接続（保温有り） | 鋼管類 50A(分岐･合流) | 1 | 箇所
| 配管切断接続（保温有り） | 鋼管類 80A(分岐･合流) | 1 | 箇所
| プラグ止め | コア付 40A | 4 | 個
| プラグ止め | コア付 50A | 4 | 個
| 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ) | 100mm 厚120～150 | 2 | 箇所
| ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ | SUS製 深形 φ300用 | 6 | 個
| 丸形フード（SUS316) | φ100（手間含む） | 5 | 個
| 基礎 | 150H機器類基礎 | 1 | ㎡
下地処理共
| FRP防水 | 屋上鉄骨撤去部補修 | 0.2 | m2
小計
2 | 機械設備撤去工事
（仮設）
| 外部足場 | くさび緊結式足場 幅600 | 1 | 式
| 安全手摺 | 足場用、最上部 | 1 | 式
| 防音ｼｰﾄ張り |  | 1 | 式
| ﾗﾌﾀｸﾚｰﾝ | 25ｔ | 1 | 式
（解体）
| 揚水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去 | 40φ×1.5kW | 2 | 組
| 鋼管撤去 | 40A | 4 | ｍ
| 鋼管撤去 | 50A | 6 | ｍ
| 鋼管撤去 | 80A | 6 | ｍ
| ビニール管撤去 | φ50 | 2 | ｍ
| ビニール管撤去 | φ75 | 5 | ｍ
| 保温撤去（ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ） | 屋外SUS 40A （再使用無し） | 2 | ｍ
| 保温撤去（ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ） | 屋外SUS 50A （再使用無し） | 6 | ｍ
| 保温撤去（ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ） | 屋外SUS 80A （再使用無し） | 6 | ｍ
| 弁類撤去（バタフライ弁を除く） | 80A | 1 | 個
| ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ撤去 | 300φ用 | 4 | 個
| 高架水槽架台撤去 | 鉄骨造 H=6.477m 5.76m2 | 1 | 箇所
| 高架水槽撤去 | FRP製 1900φ H=1500 | 1 | 箇所
（積込運搬）
| 廃ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ |  | 4.7 | ｍ3
| 金属ｸｽﾞ | 鉄 | 7693 | kg
（処分）
| 廃ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ |  | 4.7 | ｍ3
| 金属ｸｽﾞ | 鉄 | 7693 | kg
小計
3 | 電気動力設備工事
| 電線管 | HIVE 28 露出 | 8 | ｍ
| 電線管 | HIVE 16 露出 | 2 | ｍ
| 電線管 | HIVE 16 地中 | 1 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE 5.5sq-3C 管路 | 4 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE 2-4C 管路 | 4 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE 2-2C 管路 | 4 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE 5.5sq-3C PF･FEP管路 | 1 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE 2-4C FEP･PF管路 | 1 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE 2-2C FEP･PF管路 | 1 | ｍ
| 電線 | EM-IE 5.5sqx2 管路 | 4 | ｍ
| 電線 | EM-IE 5.5sqx1 管路 | 3 | ｍ
| 電線 | EM-IE 5.5sqx2 PF管路 | 1 | ｍ
| 防水接続材料 | 30 | 2 | 箇所
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 150X150X100 VE製 | 1 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 150X150X100 VE製 WP | 1 | 個
| 接地工事 | D種 打込式 | 1 | 箇所
| 既存揚水ポンプ盤改修 |  | 1 | 式
| 新設 加圧給水ポンプ盤 電源接続 | 7.5KW以下 3Φ‐3W 200Ｖ | 1 | 式
| 新設 加圧給水ポンプ盤 液面回路接続 |  | 1 | 式
| 新設 加圧給水ポンプ盤 警報回路接続 |  | 1 | 式
| 撤去 再使用なし 電線管 | HIVE 28 | 4 | m
| 撤去 再使用なし 電線管 | HIVE 22 | 7 | m
| 撤去 再使用なし ケーブル | CVV 2sq-5C 管路 | 7 | m
| 撤去 再使用なし 液面 電極 | 5P | 1 | 式
| 処分費 樹脂類 |  | 0.1 | ㎥
小計

## 別紙明細
第 | 機-1 | 号 |  | 別 紙 明 細 |  |  |  | 一式 | 当り
金額￥ |  |  |  | 内容 |  | 仮設（解体撤去工事）
名 称 |  | 材料 | 形状寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 単価表 | 摘 要
番号
外部足場 |  |  | くさび緊結式足場 幅600 | 126 | ｍ2
安全手摺 |  |  | 足場用、最上部 | 15 | ｍ
防音シート |  |  |  | 126 | ｍ2
ﾗﾌﾀｸﾚｰﾝ |  |  | 25ｔ | 4 | 台