## 表紙
（金抜）
[5 empty] | 令和8年度 |  | 契第08038号
高知県香南市吉川町
実 施
[8 empty] | 旧吉川庁舎解体工事 |  | 設計書
第１回変更
| 施行方法 | （請 負） | 直 営
工事日数
|  | 150 | 日
工 期
令和 8年 3月27日 作成
令和 年 月 日 決裁
業 務 概 要
旧吉川庁舎解体工事
| 旧吉川庁舎解体工事 |  |  |  | 1式
| 倉庫棟解体工事 |  |  |  | 1式
| ﾊﾞｯﾃﾘｰ用架台倉庫棟解体工事 |  |  |  | 1式
| 外構解体工事 |  |  |  | 1式
起工（又は変更）理由
円
予 算 額
円
事 業 費 | [5 empty] | 消費税相当額抜きの請負対象額
| 請 負 |  |  | 円
| 対象金額 | [5 empty] | 円
内 訳 |  |  |  | 円
そ の 他

## 種目別内訳
名 称 |  | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
旧吉川庁舎解体工事
A | 旧吉川庁舎解体工事 |  | 1 | 式
B | 倉庫棟解体工事 |  | 1 | 式
C | ﾊﾞｯﾃﾘｰ用架台倉庫棟解体工事 |  | 1 | 式
D | 外構解体工事 |  | 1 | 式
直接工事費
| 共通仮設費 | 率算定及び積上げ | 1 | 式
| 現場管理費 | 率算定 | 1 | 式
| 一般管理費 | 率算定 | 1 | 式
共通費
工事価格
工事価額改め
| 消費税相当額 |  | 10 | ％
工事費
0
0
0
0
0
0
0

## A.科目別
名 称 |  | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 旧吉川庁舎解体工事
0
a | 建築解体工事 |  | 1 | 式
ｂ | 電気設備解体工事 |  | 1 | 式
ｃ | 機械設備解体工事 |  | 1 | 式
0
| 計 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0

## A.細目別
名 称 |  | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
a | 建築解体工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 基礎・躯体解体工事 |  | 1 | 式
3 | 内装解体工事 |  | 1 | 式
4 | 外装解体工事 |  | 1 | 式
5 | 屋根・小庇解体工事 |  | 1 | 式
6 | 建具解体工事 |  | 1 | 式
7 | 家具・ﾕﾆｯﾄ解体工事 |  | 1 | 式
8 | 備品・雑解体工事 |  | 1 | 式
9 | 集積積込運搬 |  | 1 | 式
10 | 処分 |  | 1 | 式
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
1 | 直接仮設工事
0
[5 empty] | 0 | 0
| 内部足場 | 階高4.0ｍ以上5.7ｍ以下 2ヶ月 | 1001 | ｍ2
| 内部階段仕上足場 | 3ヶ月 | 11 | ｍ2
| 外部足場 | 3ヶ月 | 1095 | ｍ2
| ｼｰﾄ養生 | 3ヶ月 | 1095 | ｍ2
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
2 | 基礎・躯体解体工事
| コンクリート杭解体 | φ300*4000 北棟含む | 108 | 本
| 基礎鉄筋コンクリート基礎解体 | 独立基礎 | 156 | ｍ3
| 鉄骨鉄筋コンクリート造躯体解体 | 鉄筋コンクリート部分 柱・大梁 | 97.3 | ｍ3
| 鉄骨鉄筋コンクリート造躯体解体 | 鉄骨造部分 | 22.4 | t
北・南棟とも
| 鉄筋コンクリート造躯体解体 | 地中梁・小梁・ｽﾗﾌﾞ庇等・北棟全てRC | 320 | ｍ3
| RC土間解体解体 | 厚さ120 | 62.7 | ｍ3
| 1F鉄骨造増築部分解体 | Ｙ２～Y５間 幅2700 | 2.6 | t
| 南面外壁下地胴縁組解体 | 1.2F | 2.1 | t
5.30*3.6程度
| 鉄骨耐震補強解体 | ８か所当たり | 18 | t
14.0*3.49程度
| 鉄骨耐震補強解体 | 2か所当たり | 12 | t
14.0*3.0程度
| 鉄骨耐震補強解体 | 2か所当たり | 7.5 | t
| 埋め戻し客土 |  | 156 | ｍ3
| 小計 |  |  |  |  | 0
3 | 内装解体工事
宿直室
床 | 床下地組 床1FL+400 | 根太45*45@303、大引90*90@900、土台120*120 | 10.2 | m2
小会議室、納戸、防災行政無線室
| 床下地組 床2FL+200 | 根太45*45@303、大引90*90@900、土台90*90 | 51.3 | m2
| OAﾌﾛｱ |  | 350 | m2
| 御影石20ｔ |  | 97.1 | m2
| 塩ﾋﾞﾀｲﾙ |  | 313 | m2
| ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ敷き |  | 39 | m2
| 畳敷き | 1830*870 | 6 | 枚
| ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り |  | 384 | m2
| 磁器質50角ﾀｲﾙ張り |  | 33.4 | m2
| ﾗﾜﾝ合板張り |  | 1.2 | m2
| ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ12ｔ張り |  | 31.6 | m2
壁 | LGS100 | 間仕切り壁、ｶｳﾝﾀｰ壁下地 | 276 | m2
| LGS50 |  | 15.9 | m2
| LGS20 | 面台壁下地 | 52.5 | m2
| CB壁 120ｔ | 間仕切り壁 | 137 | m2
| CB壁 150ｔ | 間仕切り壁 | 22.3 | m2
| 木軸組 | 間仕切り壁 | 150 | m2
| ﾋﾞﾆﾙ巾木 H75 |  | 367 | m
| 木製巾木 |  | 64.3 | m
| 畳寄せ |  | 9.4 | m
| 雑巾摺り |  | 3.2 | m
| GB-R12.5t |  | 1236 | m2
| 木板張り |  | 42 | m2
| ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り |  | 279 | m2
| 100角ﾀｲﾙ張り |  | 62.1 | m2
| ﾌﾟﾘﾝﾄ合板張り |  | 20.3 | m2
| 面台 120*25 | 便所 | 10.4 | ｍ
| 面台 230*25 | 2階 | 41.1 | ｍ
| 面台 270*25 | 1階 | 4.8 | ｍ
| 面台 280*25 | 1階 | 26.8 | ｍ
| 面台 305*25 | 1階 | 11.9 | ｍ
| 面台 340*25 | 1階 | 2.5 | ｍ
| ｶｳﾝﾀｰ | D600*50ｔ 出納室 | 4.4 | ｍ
| 額縁 | 建具枠 | 592 | ｍ
天井 | 塩ビ廻縁 |  | 578 | ｍ
| 木製廻縁 |  | 41.2 | m2
| LGS野縁組 | 1階 | 510 | m2
| LGS野縁組 | 2階 | 470 | m2
| GB-R9.5t |  | 848 | m2
| 岩綿吸音板 |  | 461 | m2
| ｹｲｶﾙ板6.0ｔ張り |  | 72.1 | m2
| ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り |  | 160 | m2
| ﾗﾜﾝ合板 |  | 1.2 | m2
小計
4 | 外装解体工事
| ｱﾙﾐ化粧柱型 下地鉄骨柱･Lｱﾝｸﾞﾙ共 | W800*D405*H8100 | 4 | 箇所
| ｱﾙﾐ化粧柱型 下地鉄骨柱･Lｱﾝｸﾞﾙ共 | W400*D405*H4700 | 2 | 箇所
| ｱﾙﾐ化粧柱型 下地鉄骨柱･Lｱﾝｸﾞﾙ共 | W400*D405*H8100 | 4 | 箇所
| ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰ | W1410*H700 | 12 | 箇所
| ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰ | W1790*H700 | 3 | 箇所
| 二丁掛ﾀｲﾙ張り |  | 13.6 | ｍ2
| 鉄製格子 | W3900*H2200 | 1 | 箇所
| 鉄製格子 | W5500*H2200 | 1 | 箇所
| 鉄製格子 | W2100*H2200 | 1 | 箇所
| 鉄製格子 | W1700*H2200 | 1 | 箇所
| 鉄製格子 | W3500*H2200 | 1 | 箇所
| 鉄製格子 | W6300*H2200 | 1 | 箇所
| 鉄製格子 | W3000*H2200 | 3 | 箇所
手摺天端 □-100*50、手すり □-50*50、手すり子 □-16*16
| 鉄骨階段用てすり | L4746*D1100*H4350 | 1 | 箇所
小計
5 | 屋根・小庇解体工事
| ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ0.5ｔ横葺き |  | 444 | ｍ2
| ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ |  | 444 | ｍ2
| ｺﾝﾊﾟﾈ15ｔ |  | 444 | ｍ2
| 木製小屋組 |  | 355 | ｍ2
| ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ0.5ｔ 軒先 | 糸幅500 下地ｺﾝﾊﾟﾈ共 | 96 | ｍ
| 谷ｺｲﾙ 内樋 | 糸幅800 下地ｺﾝﾊﾟﾈ共 | 45.5 | ｍ
| 塩ビ縦樋 |  | 83.1 | ｍ
| ﾄﾞﾚｲﾝ |  | 11 | 箇所
| ｹｲｶﾙ板6.0ｔ | 軒天 | 4.7 | ｍ2
| ｹｲｶﾙ板6.0ｔ ｱｽﾍﾞｽﾄ含有Lv.3 | 軒天 | 112 | ｍ2
| ｼｰﾄ防水 |  | 558 | ｍ2
| 鉄塔 | 220φ*H10000程度 | 1 | 箇所
小計
6 | 建具解体工事
| STD-1 | ｽﾃﾝﾚｽ製欄間付自動両引戸 | 2 | 箇所
| AD-1 | ｱﾙﾐ製引違い窓付片開き戸 | 1 | 箇所
| AD-2 | ｱﾙﾐ製片開き戸 | 3 | 箇所
| AD-3 | ｱﾙﾐ製引違い戸 | 1 | 箇所
| AD-4 | ｱﾙﾐ製片開き戸 | 1 | 箇所
| AD-5 | ｱﾙﾐ製片開き戸 | 1 | 箇所
| AD-6 | ｱﾙﾐ製片開き戸 | 1 | 箇所
| AD-7 | ｱﾙﾐ製引違い戸 | 1 | 箇所
| AD-8 | ｱﾙﾐ製親子戸 | 1 | 箇所
| AD-9 | ｱﾙﾐ製片引き戸 | 1 | 箇所
| AD-10 | ｱﾙﾐ製片開き戸 | 1 | 箇所
| AD-11 | ｱﾙﾐ製引違い戸 | 1 | 箇所
| AD-12 | ｱﾙﾐ製親子戸 | 1 | 箇所
| AD-13 | ｱﾙﾐ製引違い戸 | 1 | 箇所
| AD-14 | ｱﾙﾐ製引違い戸 | 1 | 箇所
| AD-15 | ｱﾙﾐ製引違い戸 | 1 | 箇所
| AD-16 | ｱﾙﾐ製親子戸 | 1 | 箇所
| AW-1 | ｱﾙﾐ製引違い窓 | 6 | 箇所
| AW-2 | ｱﾙﾐ製引違い窓 | 2 | 箇所
| AW-3 | ｱﾙﾐ製引違い連窓 | 6 | 箇所
| AW-4 | ｱﾙﾐ製引違い窓 | 3 | 箇所
| AW-5 | ｱﾙﾐ製引違い窓 | 2 | 箇所
| AW-6 | ｱﾙﾐ製引違い連窓 | 1 | 箇所
| AW-7 | ｱﾙﾐ製引違い連窓 | 1 | 箇所
| AW-8 | ｱﾙﾐ製引違い窓 | 1 | 箇所
| AW-9 | ｱﾙﾐ製引違い連窓 | 3 | 箇所
| AW-10 | ｱﾙﾐ製引違い窓 | 1 | 箇所
| AW-11 | ｱﾙﾐ製引違い窓 | 1 | 箇所
| AW-12 | ｱﾙﾐ製引違い連窓 | 1 | 箇所
| AW-13 | ｱﾙﾐ製引違い窓 | 2 | 箇所
| AW-14 | ｱﾙﾐ製引違い窓 | 6 | 箇所
| AW-15 | ｱﾙﾐ製引違い窓 | 3 | 箇所
| AW-16 | ｱﾙﾐ製引違い窓 | 1 | 箇所
| AW-17 | ｱﾙﾐ製引違い窓 | 1 | 箇所
| AW-18 | ｱﾙﾐ製引違い窓 | 1 | 箇所
| AW-19 | ｱﾙﾐ製引違い窓 | 1 | 箇所
| AW-20 | ｱﾙﾐ製引違い連窓 | 1 | 箇所
| AW-21 | ｱﾙﾐ製引違い連窓 | 3 | 箇所
| AW-22 | ｱﾙﾐ製引違い窓 | 1 | 箇所
| AW-23 | ｱﾙﾐ製引違い窓 | 2 | 箇所
| LSD-1 | ｽﾁｰﾙ製 片引きﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ戸 | 1 | 箇所
| LSD-2 | ｽﾁｰﾙ製 片開きﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ戸 | 2 | 箇所
| SD-1 | ｽﾁｰﾙ製 片引き戸 | 1 | 箇所
| SD-2 | ｽﾁｰﾙ製 片開き戸 | 1 | 箇所
| P-1 | ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ | 1 | 箇所
| P-2 | ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ | 1 | 箇所
| SS-1 | 電動ｼｬｯﾀｰ | 2 | 箇所
| WD-1 | 木製欄間付親子戸 | 2 | 箇所
| WD-2 | 木製片開き戸 | 1 | 箇所
| WD-3 | 木製片開き戸 | 6 | 箇所
| WD-4 | 木製両開き戸 | 1 | 箇所
| WD-5 | 木製片開き戸 | 2 | 箇所
| S-1 | 引違い障子戸 | 1 | 箇所
| F-1 | 引違い襖戸 | 1 | 箇所
| TB-1 | 心材ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | 1 | 箇所
| TB-2 | 心材ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | 2 | 箇所
小計
7 | 家具・ﾕﾆｯﾄ解体工事
| ｶｳﾝﾀ- | L1800*D550*H960 | 10 | 箇所
| ｶｳﾝﾀ- | L1500*D550*H960 | 1 | 箇所
| ｶｳﾝﾀ- | L1200*D550*H960 | 1 | 箇所
| ｶｳﾝﾀ- | L902*D550*H960 | 2 | 箇所
| ｶｳﾝﾀ- ｺｰﾅｰ | L550*D550*H960 ｺｰﾅｰ | 2 | 箇所
| 腰扉 | L645*D40*H700 腰扉 | 1 | 箇所
| 腰扉 | L750*D40*H700 腰扉 | 1 | 箇所
| ｶｳﾝﾀ- | L2030*D500*H960 | 1 | 箇所
| 流し台 | L1000*D550*H800 | 2 | 箇所
| ｺﾝﾛ台 | L600*D550*H600 | 1 | 箇所
| 吊戸棚 | L600*D400*H500 | 1 | 箇所
小計
8 | 備品・雑解体工事
執務室
| スチール製金庫 | W1130*D560*H1800 | 1 | 箇所
| スチール製金庫 | W1150*D640*H1730 | 1 | 箇所
| ﾃｰﾌﾞﾙ | W1200*D700*H1520 | 1 | 箇所
| 可動書庫 | W1000*D580*H2200 | 2 | 箇所
| 可動書庫 | W1000*D460*H2200 | 2 | 箇所
2階倉庫
| 可動書庫 | W2800*D580*H2200 | 3 | 箇所
| 可動書庫 | W2800*D450*H2200 | 1 | 箇所
外部倉庫
| ｽﾁｰﾙ棚 | W880*D460*H1900 | 1 | 箇所
| 掲示板 | W1800*D900 | 4 | 箇所
小計
9 | 集積積込運搬
9-1 | 産業廃棄物 |  | 1 | 式
9-2 | 建具類 |  | 1 | 式
9-3 | 備品・雑類 |  | 1 | 式
9-4 | 備品・雑類 |  | 1 | 式
小計
9-1 | 産業廃棄物
| 木くず |  | 36.2 | ｍ3
| 紙くず |  | 0.9 | ｍ3
| 繊維くず |  | 0.6 | ｍ3
| がれき類 CB |  | 19.8 | ｍ3
| がれき類 石 |  | 1.9 | ｍ3
| がれき類 |  | 633 | ｍ3
| ｶﾞﾗｽくず |  | 1 | ｍ3
| 陶磁器くず |  | 6.3 | ｍ3
| 陶磁器くず ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 Lv.3 |  | 0.7 | ｍ3
| 廃ﾎﾞｰﾄﾞ類 |  | 24.6 | ｍ3
| 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 |  | 47.1 | ｍ3
| 金属類 |  | 38.8 | ｍ3
| 鉄骨類 |  | 72 | ｔ
| 鉄筋類 |  | 65 | ｔ
| コンクリート杭解体 | φ300*4000 | 108 | 本
小計
9-2 | 建具類
| STD-1 | ｽﾃﾝﾚｽ製欄間付自動両引戸 | 2 | 箇所
| AD-1 | ｱﾙﾐ製引違い窓付片開き戸 | 1 | 箇所
| AD-2 | ｱﾙﾐ製片開き戸 | 3 | 箇所
| AD-3 | ｱﾙﾐ製引違い戸 | 1 | 箇所
| AD-4 | ｱﾙﾐ製片開き戸 | 1 | 箇所
| AD-5 | ｱﾙﾐ製片開き戸 | 1 | 箇所
| AD-6 | ｱﾙﾐ製片開き戸 | 1 | 箇所
| AD-7 | ｱﾙﾐ製引違い戸 | 1 | 箇所
| AD-8 | ｱﾙﾐ製親子戸 | 1 | 箇所
| AD-9 | ｱﾙﾐ製片引き戸 | 1 | 箇所
| AD-10 | ｱﾙﾐ製片開き戸 | 1 | 箇所
| AD-11 | ｱﾙﾐ製引違い戸 | 1 | 箇所
| AD-12 | ｱﾙﾐ製親子戸 | 1 | 箇所
| AD-13 | ｱﾙﾐ製引違い戸 | 1 | 箇所
| AD-14 | ｱﾙﾐ製引違い戸 | 1 | 箇所
| AD-15 | ｱﾙﾐ製引違い戸 | 1 | 箇所
| AD-16 | ｱﾙﾐ製親子戸 | 1 | 箇所
| AW-1 | ｱﾙﾐ製引違い窓 | 6 | 箇所
| AW-2 | ｱﾙﾐ製引違い窓 | 2 | 箇所
| AW-3 | ｱﾙﾐ製引違い連窓 | 6 | 箇所
| AW-4 | ｱﾙﾐ製引違い窓 | 3 | 箇所
| AW-5 | ｱﾙﾐ製引違い窓 | 2 | 箇所
| AW-6 | ｱﾙﾐ製引違い連窓 | 1 | 箇所
| AW-7 | ｱﾙﾐ製引違い連窓 | 1 | 箇所
| AW-8 | ｱﾙﾐ製引違い窓 | 1 | 箇所
| AW-9 | ｱﾙﾐ製引違い連窓 | 3 | 箇所
| AW-10 | ｱﾙﾐ製引違い窓 | 1 | 箇所
| AW-11 | ｱﾙﾐ製引違い窓 | 1 | 箇所
| AW-12 | ｱﾙﾐ製引違い連窓 | 1 | 箇所
| AW-13 | ｱﾙﾐ製引違い窓 | 2 | 箇所
| AW-14 | ｱﾙﾐ製引違い窓 | 6 | 箇所
| AW-15 | ｱﾙﾐ製引違い窓 | 3 | 箇所
| AW-16 | ｱﾙﾐ製引違い窓 | 1 | 箇所
| AW-17 | ｱﾙﾐ製引違い窓 | 1 | 箇所
| AW-18 | ｱﾙﾐ製引違い窓 | 1 | 箇所
| AW-19 | ｱﾙﾐ製引違い窓 | 1 | 箇所
| AW-20 | ｱﾙﾐ製引違い連窓 | 1 | 箇所
| AW-21 | ｱﾙﾐ製引違い連窓 | 3 | 箇所
| AW-22 | ｱﾙﾐ製引違い窓 | 1 | 箇所
| AW-23 | ｱﾙﾐ製引違い窓 | 2 | 箇所
| LSD-1 | ｽﾁｰﾙ製 片引きﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ戸 | 1 | 箇所
| LSD-2 | ｽﾁｰﾙ製 片開きﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ戸 | 2 | 箇所
| SD-1 | ｽﾁｰﾙ製 片引き戸 | 1 | 箇所
| SD-2 | ｽﾁｰﾙ製 片開き戸 | 1 | 箇所
| P-1 | ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ | 1 | 箇所
| P-2 | ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ | 1 | 箇所
| SS-1 | 電動ｼｬｯﾀｰ | 2 | 箇所
| WD-1 | 木製欄間付親子戸 | 2 | 箇所
| WD-2 | 木製片開き戸 | 1 | 箇所
| WD-3 | 木製片開き戸 | 6 | 箇所
| WD-4 | 木製両開き戸 | 1 | 箇所
| WD-5 | 木製片開き戸 | 2 | 箇所
| S-1 | 引違い障子戸 | 1 | 箇所
| F-1 | 引違い襖戸 | 1 | 箇所
| TB-1 | 心材ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | 1 | 箇所
| TB-2 | 心材ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | 2 | 箇所
小計
9-3 | ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ類
| ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ 集積積込運搬 | W1400*H2200程度 | 28 | 箇所
| ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ 集積積込運搬 | W1000*H2200程度 | 2 | 箇所
| ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ 集積積込運搬 | W1800*H2200程度 | 22 | 箇所
| ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ 集積積込運搬 | W1200*H2200程度 | 4 | 箇所
| ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ 集積積込運搬 | W2000*H2200程度 | 1 | 箇所
| ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ 集積積込運搬 | W1600*H2200程度 | 5 | 箇所
| ﾛｰﾙｶｰﾃﾝ 集積積込運搬 | W1800*H2200程度 | 2 | 箇所
| ﾛｰﾙｶｰﾃﾝ 集積積込運搬 | W1400*H2400程度 | 1 | 箇所
9-4 | 備品・雑類
執務室
| スチール製金庫 | W1130*D560*H1800 | 1 | 箇所
| スチール製金庫 | W1150*D640*H1730 | 1 | 箇所
| ﾃｰﾌﾞﾙ | W1200*D700*H1520 | 1 | 箇所
| 可動書庫 | W1000*D580*H2200 | 2 | 箇所
| 可動書庫 | W1000*D460*H2200 | 2 | 箇所
2階倉庫
| 可動書庫 | W2800*D580*H2200 | 3 | 箇所
| 可動書庫 | W2800*D450*H2200 | 1 | 箇所
外部倉庫
| ｽﾁｰﾙ棚 | W880*D460*H1900 | 1 | 箇所
| 雑材 |  | 7.6 | ｍ3
| 掲示板 | W1800*D900 | 4 | 箇所
小計
10 | 処分
10-1 | 産業廃棄物 |  | 1 | 式
10-2 | 建具類 |  | 1 | 式
10-3 | ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ類 |  | 1 | 式
10-4 | 備品・雑類 |  | 1 | 式
小計
10-1 | 産業廃棄物
| 木くず |  | 36.2 | ｍ3
| 紙くず |  | 0.9 | ｍ3
| 繊維くず |  | 0.6 | ｍ3
| がれき類 CB |  | 19.8 | ｍ3
| がれき類 石 |  | 1.9 | ｍ3
| がれき類 |  | 633 | ｍ3
| ｶﾞﾗｽくず |  | 1 | ｍ3
| 陶磁器くず |  | 6.3 | ｍ3
| 陶磁器くず ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 Lv.3 |  | 0.7 | ｍ3
| 廃ﾎﾞｰﾄﾞ類 |  | 24.6 | ｍ3
| 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 |  | 47.1 | ｍ3
| 金属類 |  | 38.8 | ｍ3
| 鉄骨類 |  | 72 | ｔ
| 鉄筋類 |  | 65 | ｔ
| コンクリート杭解体 | φ300*4000 | 108 | 本
小計
10-2 | 建具類
| STD-1 | ｽﾃﾝﾚｽ製欄間付自動両引戸 | 2 | 箇所
| AD-1 | ｱﾙﾐ製引違い窓付片開き戸 | 1 | 箇所
| AD-2 | ｱﾙﾐ製片開き戸 | 3 | 箇所
| AD-3 | ｱﾙﾐ製引違い戸 | 1 | 箇所
| AD-4 | ｱﾙﾐ製片開き戸 | 1 | 箇所
| AD-5 | ｱﾙﾐ製片開き戸 | 1 | 箇所
| AD-6 | ｱﾙﾐ製片開き戸 | 1 | 箇所
| AD-7 | ｱﾙﾐ製引違い戸 | 1 | 箇所
| AD-8 | ｱﾙﾐ製親子戸 | 1 | 箇所
| AD-9 | ｱﾙﾐ製片引き戸 | 1 | 箇所
| AD-10 | ｱﾙﾐ製片開き戸 | 1 | 箇所
| AD-11 | ｱﾙﾐ製引違い戸 | 1 | 箇所
| AD-12 | ｱﾙﾐ製親子戸 | 1 | 箇所
| AD-13 | ｱﾙﾐ製引違い戸 | 1 | 箇所
| AD-14 | ｱﾙﾐ製引違い戸 | 1 | 箇所
| AD-15 | ｱﾙﾐ製引違い戸 | 1 | 箇所
| AD-16 | ｱﾙﾐ製親子戸 | 1 | 箇所
| AW-1 | ｱﾙﾐ製引違い窓 | 6 | 箇所
| AW-2 | ｱﾙﾐ製引違い窓 | 2 | 箇所
| AW-3 | ｱﾙﾐ製引違い連窓 | 6 | 箇所
| AW-4 | ｱﾙﾐ製引違い窓 | 3 | 箇所
| AW-5 | ｱﾙﾐ製引違い窓 | 2 | 箇所
| AW-6 | ｱﾙﾐ製引違い連窓 | 1 | 箇所
| AW-7 | ｱﾙﾐ製引違い連窓 | 1 | 箇所
| AW-8 | ｱﾙﾐ製引違い窓 | 1 | 箇所
| AW-9 | ｱﾙﾐ製引違い連窓 | 3 | 箇所
| AW-10 | ｱﾙﾐ製引違い窓 | 1 | 箇所
| AW-11 | ｱﾙﾐ製引違い窓 | 1 | 箇所
| AW-12 | ｱﾙﾐ製引違い連窓 | 1 | 箇所
| AW-13 | ｱﾙﾐ製引違い窓 | 2 | 箇所
| AW-14 | ｱﾙﾐ製引違い窓 | 6 | 箇所
| AW-15 | ｱﾙﾐ製引違い窓 | 3 | 箇所
| AW-16 | ｱﾙﾐ製引違い窓 | 1 | 箇所
| AW-17 | ｱﾙﾐ製引違い窓 | 1 | 箇所
| AW-18 | ｱﾙﾐ製引違い窓 | 1 | 箇所
| AW-19 | ｱﾙﾐ製引違い窓 | 1 | 箇所
| AW-20 | ｱﾙﾐ製引違い連窓 | 1 | 箇所
| AW-21 | ｱﾙﾐ製引違い連窓 | 3 | 箇所
| AW-22 | ｱﾙﾐ製引違い窓 | 1 | 箇所
| AW-23 | ｱﾙﾐ製引違い窓 | 2 | 箇所
| LSD-1 | ｽﾁｰﾙ製 片引きﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ戸 | 1 | 箇所
| LSD-2 | ｽﾁｰﾙ製 片開きﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ戸 | 2 | 箇所
| SD-1 | ｽﾁｰﾙ製 片引き戸 | 1 | 箇所
| SD-2 | ｽﾁｰﾙ製 片開き戸 | 1 | 箇所
| P-1 | ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ | 1 | 箇所
| P-2 | ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ | 1 | 箇所
| SS-1 | 電動ｼｬｯﾀｰ | 2 | 箇所
| WD-1 | 木製欄間付親子戸 | 2 | 箇所
| WD-2 | 木製片開き戸 | 1 | 箇所
| WD-3 | 木製片開き戸 | 6 | 箇所
| WD-4 | 木製両開き戸 | 1 | 箇所
| WD-5 | 木製片開き戸 | 2 | 箇所
| S-1 | 引違い障子戸 | 1 | 箇所
| F-1 | 引違い襖戸 | 1 | 箇所
| TB-1 | 心材ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | 1 | 箇所
| TB-2 | 心材ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | 2 | 箇所
小計
10-3 | ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ類
| ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ 処分 | W1400*H2200程度 | 28 | 箇所
| ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ 処分 | W1000*H2200程度 | 2 | 箇所
| ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ 処分 | W1800*H2200程度 | 22 | 箇所
| ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ 処分 | W1200*H2200程度 | 4 | 箇所
| ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ 処分 | W2000*H2200程度 | 1 | 箇所
| ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ 処分 | W1600*H2200程度 | 5 | 箇所
| ﾛｰﾙｶｰﾃﾝ 処分 | W1800*H2200程度 | 2 | 箇所
| ﾛｰﾙｶｰﾃﾝ 処分 | W1400*H2400程度 | 1 | 箇所
小計
10-4 | 備品・雑類
執務室
| スチール製金庫 | W1130*D560*H1800 | 1 | 箇所
| スチール製金庫 | W1150*D640*H1730 | 1 | 箇所
| ﾃｰﾌﾞﾙ | W1200*D700*H1520 | 1 | 箇所
| 可動書庫 | W1000*D580*H2200 | 2 | 箇所
| 可動書庫 | W1000*D460*H2200 | 2 | 箇所
2階倉庫
| 可動書庫 | W2800*D580*H2200 | 3 | 箇所
| 可動書庫 | W2800*D450*H2200 | 1 | 箇所
外部倉庫
| ｽﾁｰﾙ棚 | W880*D460*H1900 | 1 | 箇所
| 雑材 |  | 7.6 | ｍ3
| 掲示板 | W1800*D900 | 4 | 箇所
小計
ｂ | 電気設備解体工事
1 | 照明器具撤去工事 |  | 1 | 式
2 | 撤去 |  | 1 | 式
3 | 処分 |  | 1 | 式
小計
1 | 照明器具撤去工事
| 照明器具 A1 撤去 |  | 4 | 台 |  |  |  | 代価表
| 照明器具 A2 撤去 |  | 14 | 台 |  |  |  | 代価表
| 照明器具 A3 撤去 |  | 3 | 台 |  |  |  | 代価表
| 照明器具 A4 撤去 |  | 29 | 台 |  |  |  | 代価表
| 照明器具 B1 撤去 |  | 10 | 台 |  |  |  | 代価表
| 照明器具 B2 撤去 |  | 5 | 台 |  |  |  | 代価表
| 照明器具 B3 撤去 |  | 2 | 台 |  |  |  | 代価表
| 照明器具 B4 撤去 |  | 3 | 台 |  |  |  | 代価表
| 照明器具 B5 撤去 |  | 61 | 台 |  |  |  | 代価表
| 照明器具 C1 撤去 |  | 2 | 台 |  |  |  | 代価表
| 照明器具 D1 撤去 |  | 17 | 台 |  |  |  | 代価表
| 照明器具 E1 撤去 |  | 4 | 台 |  |  |  | 代価表
| 照明器具 F1 撤去 |  | 1 | 台 |  |  |  | 代価表
| 照明器具 G1 撤去 |  | 1 | 台 |  |  |  | 代価表
| 非常照明 H1 撤去 |  | 30 | 台 |  |  |  | 代価表
| 誘導灯 BL 撤去 |  | 5 | 台 |  |  |  | 代価表
小計
2 | 撤去
| 取り壊し発生材運搬費 | 仕上材、材料類 28.5km以下 2t車 | 27 | ｍ3 |  |  |  | 設備協会単価
| 取り壊し発生材運搬費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 28.5km以下 2t車 | 1 | ｍ3 |  |  |  | 設備協会単価
小計
3 | 処分
| 処分費 | 金属類軽量品(照明器具、配管。ﾎﾞｯｸｽ類) | 652 | kg |  |  |  | 設備協会単価
| 処分費 | 金属類重量品(盤類 | 5125 | kg |  |  |  | 設備協会単価
| 処分費 | 水銀含有物（ﾗﾝﾌﾟ類、電池類） | 53 | kg |  |  |  | 設備協会単価
小計
ｃ | 機械設備解体工事
1 | 衛生器具設備工事 |  | 1 | 式
2 | 給水設備工事 |  | 1 | 式
3 | 排水設備工事 |  | 1 | 式
4 | 給湯設備工事 |  | 1 | 式
5 | ガス設備工事 |  | 1 | 式
6 | 冷暖房設備工事 |  | 1 | 式
7 | 換気設備工事 |  | 1 | 式
8 | 処分費 |  | 1 | 式
小計
1 | 衛生器具設備工事
| 腰掛便器 | 平付ﾛｰﾀﾝｸ | 4 | 組
| 和風大便器 | 隅付ﾛｰﾀﾝｸ | 3 | 組
| ｽﾄｰﾙ小便器 | ﾌﾗｯｼｭ弁 | 6 | 組
| 洗面器 | ｱﾝｸﾞﾙ止水栓 Pﾄﾗｯﾌﾟ | 10 | 個
| ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ |  | 3 | 組
| Ｌ型手摺 |  | 1 | 組
| 可動手摺（ｽｲﾝｸﾞ式） |  | 1 | 組
| 洗面化粧台 |  | 1 | 組
| 化粧鏡 |  | 9 | 枚
| 化粧棚 |  | 4 | 個
| 汚物缶 |  | 4 | 個
| ﾀｵﾙ掛け |  | 2 | 個
| 混合栓 |  | 1 | 個
| 水栓 |  | 8 | 個
| 手洗付ﾄｲﾚｷｬﾋﾞﾈｯﾄ |  | 1 | 組
| ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙﾎﾙﾀﾞｰ |  | 1 | 個
| 掃除流し |  | 1 | 組
| 水栓柱 |  | 1 | 本
| 水石鹸入れ |  | 5 | 個
| 排水目皿 | 75φ | 2 | 個
| 洗濯機排水金物 | 50φ | 1 | 個
| 床排水金物 | 50φ | 2 | 個
| 床上掃除口 | 75φ | 1 | 個
| 床上掃除口 | 100φ | 4 | 個
小計
2 | 給水設備工事
| 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管（土中埋設） | 25φ | 35 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管（屋内一般） | 20φ | 133 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管（屋内一般） | 25φ | 7 | ｍ
| 量水器 撤去 | 25φ | 1 | 個
| 同上ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 鋳鉄製 | 1 | 個
| 止水栓 | 25φ | 1 | 個
| 同上ﾎﾞｯｸｽ | 鋳鉄製 | 2 | 個
| GV | 20φ | 1 | 個
| FJ | 20φ×300L | 2 | 個
| 保温被覆 | 20φ | 26 | ｍ
| 保温被覆 | 25φ | 6 | ｍ
| 外線分岐部 ｷｬｯﾌﾟ止め工事 | 25φ | 1 | 式
| ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ井戸 撤去工事 | １５０φ 鉄管 | 1 | 式
小計
3 | 排水設備工事
| 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管（土中埋設） | 50φ | 31 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管（土中埋設） | 75φ | 21 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管（土中埋設） | 100φ | 96 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管（屋内一般） | 40φ | 9 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管（屋内一般） | 50φ | 46 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管（屋内一般） | 65φ | 2 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管（屋内一般） | 75φ | 10 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管（屋内一般） | 100φ | 11 | ｍ
| 耐火ﾊﾟｲﾌﾟ | 40φ | 1 | ｍ
| 耐火ﾊﾟｲﾌﾟ | 50φ | 27 | ｍ
| 耐火ﾊﾟｲﾌﾟ | 75φ | 8 | ｍ
| 耐火ﾊﾟｲﾌﾟ | 100φ | 9 | ｍ
| ﾋﾞﾆﾏｽ | 排水管 100φ 立上管 150φ 樹脂製蓋 | 4 | カ所
| ﾋﾞﾆﾏｽ | 排水管 100φ 立上管 150φ 防護ﾊｯﾄ | 1 | カ所
| 雨水排水会所 | 350□ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾀ | 5 | カ所
| ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 1 | 式
| 陶管 | 100φ | 8 | ｍ
| 亜鉛鍍鋼管 | 80φ | 8 | ｍ
| ｸﾞﾙｰｽﾄﾗｯﾌﾟ | 500×700×700H | 1 | 組
小計
4 | 給湯設備工事
| 被覆銅管 | 15φ | 2 | ｍ
小計
5 | ｶﾞｽ設備工事
| 亜鉛鍍鋼管 | 15φ | 21 | ｍ
| 単口ｶﾞｽ栓 |  | 2 | 個
| 自動切替装置 |  | 2 | 個
| ｶﾞｽﾒｰﾀｰ |  | 2 | 個
| ｶﾞｽ給湯器 | 屋外壁掛型 20号 | 1 | 台
| ｶﾞｽ給湯器 | 元止式 5号 | 1 | 台
小計
6 | 冷暖房設備工事
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室外ﾕﾆｯﾄ | 冷房能力 63.0KW 暖房能力 71.0KW | 1 | 基
| 同上搬出費 |  | 1 | 基
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室外ﾕﾆｯﾄ | 冷房能力 95.0KW 暖房能力 106.0KW | 1 | 基
| 同上搬出費 |  | 1 | 基
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室内ﾕﾆｯﾄ （二方向吹出型） | 冷房能力 5.6KW 暖房能力 6.3KW | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室内ﾕﾆｯﾄ （四方向吹出型） | 冷房能力 8.0KW 暖房能力 9.0KW | 21 | 台
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ（４方向吹出型） | 冷房能力 10.0KW 暖房能力 11.2KW | 2 | 組
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾙｰﾑｴｱｺﾝ（壁掛型） | 冷房能力 2.2KW 暖房能力 2.2KW | 2 | 台
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾙｰﾑｴｱｺﾝ（壁掛型） | 冷房能力 2.5KW 暖房能力 2.8KW | 1 | 台
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾙｰﾑｴｱｺﾝ（壁掛型） | 冷房能力 3.6KW 暖房能力 4.2KW | 1 | 台
| 冷媒用断熱材被覆銅管 （液管） | 6.4φ | 22 | ｍ
| 冷媒用断熱材被覆銅管 （液管） | 9.5φ | 139 | ｍ
| 冷媒用断熱材被覆銅管 （液管） | 12.7φ | 9 | ｍ
| 冷媒用断熱材被覆銅管 （液管） | 19.1φ | 50 | ｍ
| 冷媒用断熱材被覆銅管 （ｶﾞｽ管） | 9.5φ | 14 | ｍ
| 冷媒用断熱材被覆銅管 （ｶﾞｽ管） | 12.7φ | 8 | ｍ
| 冷媒用断熱材被覆銅管 （ｶﾞｽ管） | 15.9φ | 116 | ｍ
| 冷媒用断熱材被覆銅管 （ｶﾞｽ管） | 19.1φ | 14 | ｍ
| 冷媒用断熱材被覆銅管 （ｶﾞｽ管） | 25.4φ | 9 | ｍ
| 冷媒用断熱材被覆銅管 （ｶﾞｽ管） | 31.8φ | 9 | ｍ
| 冷媒用断熱材被覆銅管 （ｶﾞｽ管） | 38.1φ | 18 | ｍ
| 冷媒用断熱材被覆銅管 （ｶﾞｽ管） | 44.5φ | 32 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管（ﾄﾞﾚﾝ管） | 20φ | 16 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管（ﾄﾞﾚﾝ管） | 25φ | 63 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管（ﾄﾞﾚﾝ管） | 30φ | 46 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管（ﾄﾞﾚﾝ管） | 40φ | 23 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管（ﾄﾞﾚﾝ管） | 50φ | 25 | ｍ
| 保温被覆付ﾄﾞﾚﾝ管 | 20φ | 11 | ｍ
| 保温被覆 | 20φ | 16 | ｍ
| 保温被覆 | 25φ | 63 | ｍ
| 保温被覆 | 30φ | 46 | ｍ
| 保温被覆 | 40φ | 23 | ｍ
| 保温被覆 | 50φ | 25 | ｍ
| 配線撤去（電工） | 電源線 ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ ﾘﾓｺﾝ線 ﾎﾞｯｸｽ等 | 10 | 人
| SUSﾗｯｷﾝｸﾞ |  | 20 | ｍ
| ｽﾘﾑﾀﾞｸﾄ |  | 15 | ｍ
| 家電ﾘｻｲｸﾙ費 冷媒回収破壊処理費 |  | 1 | 式
小計
7 | 換気設備工事
| ﾀﾞｸﾄ用換気扇 |  | 17 | 台
| 壁付型換気扇 | 300φ | 2 | 台
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 100φ | 34 | ｍ
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 150φ | 113 | ｍ
| ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ | 100～150φ | 19 | 個
| ｳｴｻﾞｰｶﾊﾞｰ |  | 2 | 個
小計
8 | 処分費
| ｱｽﾌｧﾙﾄ ｶﾞﾗ |  | 4.1 | ｍ3
| 陶器類 |  | 3 | ｍ3
| 金属類 |  | 41.5 | ｍ3
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 |  | 5.5 | ｍ3
| ｶﾞﾗｽ |  | 0.1 | ｍ3
| 木 |  | 0.1 | ｍ3
| 繊維類 |  | 0.7 | ｍ3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 0.7 | ｍ3
小計

## B.科目別
名 称 |  | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
B | 倉庫棟解体工事
0
a | 建築解体工事 |  | 1 | 式
ｂ | 電気設備解体工事 |  | 1 | 式
0
| 計 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0

## B.細目別
名 称 |  | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
a | 建築解体工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 解体工事 |  | 1 | 式
3 | 基礎解体土事 |  | 1 | 式
4 | 集積積込運搬 |  | 1 | 式
5 | 処分 |  | 1 | 式
小計
1 | 直接仮設工事
| 内部足場 | 2ヶ月 | 160 | ｍ2
| 内部足場 | 階高4.0ｍ以上5.7ｍ以下 2ヶ月 | 60 | ｍ2
| 外部足場 | 3ヶ月 | 414 | ｍ2
| ｼｰﾄ養生 | 3ヶ月 | 414 | ｍ2
小計
2 | 解体工事
基礎 | 基礎(鉄筋コンクリート)解体 | 根切とも | 16 | ｍ3
| 埋め戻し客土 |  | 16 | ｍ3
土間 | 土間(鉄筋コンクリート)解体 |  | 23.6 | ｍ3
鉄骨造
| 鉄骨躯体解体 | １F車庫140ｍ2・2Ｆ書庫80ｍ2 | 220 | ｍ2
手摺共
| 鉄骨屋外階段解体 | L＝6.5ｍ W＝1.3ｍ | 1 | 式
屋根 | 大波スレート解体 | 役物含む | 455 | ｍ2
| FRP大波解体 | 1mm | 9.1 | ｍ2
| 軒樋解体 | 塩ビ120角 | 28.6 | ｍ
| 縦樋解体 | 塩ビ75φ | 17.2 | ｍ
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 レベル3
外壁 | 小波スレート解体 | 役物含む | 208 | ｍ2
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 レベル3
内部 | 小波スレート解体 | 役物含む | 30 | ｍ2
| 引違いアルミサッシュ解体 | 900*770 | 8 | ヶ所
| アルミ片開きドアー解体 | 900*1800 | 2 | ヶ所
| ガラス | 型4ｍｍ | 7 | ｍ2
中柱共１本
| シャッター BOX共 | 3000*5500 | 1 | ヶ所
中柱共１本
| シャッター BOX共 | 2200*7400 | 1 | ヶ所
2F内壁
床 | 木材 根太 | 45*45 303＠ | 80 | ｍ2
| ｺﾝﾊﾟﾈ15ｍｍ |  | 80 | ｍ2
| 長尺ｼｰﾄ2ｍｍ |  | 80 | ｍ2
壁 | LGS壁下地 | W＝65 | 94 | ｍ2
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ100ｍｍ | 24K | 94 | ｍ2
| PB9mm |  | 94 | ｍ2
天井 | LGS壁下地 | １９型 | 81.6 | ｍ2
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ50ｍｍ | 28K | 81.6 | ｍ2
| PB9mm |  | 81.6 | ｍ2
1800*450*2150
備品 | 片開きスチールＢＯX | 内部スチール棚共 ５ｆ段 | 24 | 個
小計
3 | 基礎解体工事
| 根切り | 基礎部分 | 57 | ｍ3
| 埋戻し |  | 42.3 | ｍ3
| 購入土 |  | 14.7 | ｍ3
基礎
土間 | 鉄筋コンクリート |  | 36.9 | ｍ3
小計
4 | 集積積込運搬
| 鉄筋コンクリート |  | 39.6 | ｍ3
| 鉄骨類 |  | 14.6 | ｔ
| 廃プラ類 |  | 2.7 | ｍ3
| ボード類 |  | 1.6 | m3
| グラスウール類 |  | 13.5 | ｍ3
| 金属類 | 軽鉄下地（壁・天井）・階段手すり | 8.5 | ｍ3
| スレート類小波 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 レベル3 | 6.2 | ｍ3
| スレート類大波 |  | 22.8 | ｍ3
| ガラス類 |  | 0.3 | m3
| 木くず類 |  | 1.8 | ｍ3
| 引違いアルミサッシュ解体 | 900*770 | 8 | ヶ所
| アルミ片開きドアー解体 | 900*1800 | 2 | ヶ所
| 鉄筋類 |  | 5.1 | ｔ
中柱共１本
| シャッター BOX共 | 3000*5500 | 1 | ヶ所
中柱共１本
| シャッター BOX共 | 2200*7400 | 1 | ヶ所
1800*450*2150
備品 | 片開きスチールＢＯX | 内部スチール棚共 ５ｆ段 | 24 | 個
小計
5 | 処分
| 鉄筋コンクリート |  | 39.6 | ｍ3
| 鉄骨類 |  | 14.6 | ｔ
| 廃プラ類 |  | 2.7 | ｍ3
| ボード類 |  | 1.6 | m3
| グラスウール類 |  | 13.5 | ｍ3
| 金属類 | 軽鉄下地（壁・天井）・階段手すり | 8.5 | ｍ3
| スレート類小波 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 レベル3 | 6.2 | ｍ3
| スレート類大波 |  | 22.8 | ｍ3
| ガラス類 |  | 0.3 | m3
| 木くず類 |  | 1.8 | ｍ3
| 引違いアルミサッシュ解体 | 900*770 | 8 | ヶ所
| アルミ片開きドアー解体 | 900*1800 | 2 | ヶ所
| 鉄筋類 |  | 5.1 | ｔ
中柱共１本
| シャッター BOX共 | 3000*5500 | 1 | ヶ所
中柱共１本
| シャッター BOX共 | 2200*7400 | 1 | ヶ所
1800*450*2150
| 片開きスチールＢＯX | 内部スチール棚共 ５ｆ段 | 24 | 個
小計
ｂ | 電気設備解体工事
1 | 照明器具撤去工事 |  | 1 | 式
小計
1 | 照明器具撤去工事
| 照明器具 A1 撤去 |  | 4 | 台
| 照明器具 A5 撤去 |  | 9 | 台
小計

## C.科目別
名 称 |  | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
C | ﾊﾞｯﾃﾘｰ用架台倉庫棟解体工事
0
a | 建築解体工事 |  | 1 | 式
0
| 計 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0

## C.細目別
名 称 |  | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
a | 建築解体工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 解体工事 |  | 1 | 式
3 | 集積積込運搬 |  | 1 | 式
4 | 処分 |  | 1 | 式
小計
1 | 直接仮設工事
| 内部足場 | 2ヶ月 | 14.7 | ｍ2
| 外部足場 | 3ヶ月 | 145 | ｍ2
| ｼｰﾄ養生 | 3ヶ月 | 145 | ｍ2
小計
2 | 解体工事
基礎 | 基礎(鉄筋コンクリート)解体 | 根切とも | 4.7 | ｍ3 |  |  |  | 図倉庫棟による１２００角
| 客土 |  | 4.7 | ｍ3
鉄骨造 |  | 1F 11.2m2 2F14.7m2 2Fﾃﾗｽ7.8ｍ2
| 鉄骨躯体解体 | １F車庫ピロチー・2Ｆバッテリー室 | 25.9 | ｍ2
両サイド手摺共
| 鉄骨屋外階段解体 | W＝1.0 L＝4.0 | 1 | 式
屋根 | 大波スレート解体 | 役物含む | 30 | ｍ2
外壁 | 小波スレート解体 | 役物含む | 28 | ｍ2
| 鋼製ドアー(小波スルート貼り） | 800*1800 | 1 | 個所
| メッシュフェンス | H＝800 | 7.4 | ｍ
２F床 | コンクリート |  | 3.3 | ｍ3
小計
3 | 集積積込運搬
| 鉄骨類 |  | 2.9 | ｔ
| スレート類 |  | 1.7 | ｍ3
| がれき類 |  | 8 | ｍ3 |  |  |  | RC
| 鉄筋類 |  | 1 | ｔ
小計
4 | 処分
| 鉄骨類 |  | 2.9 | ｔ
| スレート類 |  | 1.7 | ｍ3
| がれき類 |  | 8 | ｍ3
| 鉄筋類 |  | 1 | ｔ
小計

## D.科目別
名 称 |  | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
D | 外構解体工事
a | 建築解体工事 |  | 1 | 式
ｂ | 機械設備解体工事 |  | 1 | 式
計
0
0
0
0
0
0
0

## D.細目別
名 称 |  | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
a | 建築解体工事
1 | 表層解体工事 |  | 1 | 式
2 | ﾕﾆｯﾄ解体工事 |  | 1 | 式
3 | 集積積込運搬 |  | 1 | 式
4 | 処分 |  | 1 | 式
小計
1 | 表層解体工事
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  | 145 | ｍ2
| ﾀｲﾙ張り |  | 8.5 | ｍ2
| ｶｯﾀｰ切 |  | 133 | ｍ
| 地ならし |  | 110 | ｍ3
| 砕石敷き | 砕石100ｔ（防草ｼｰﾄの上） | 1100 | ｍ2
| 防草ｼｰﾄ敷き |  | 1100 | ｍ2
小計
2 | ﾕﾆｯﾄ等解体工事
| ｶｰﾎﾟｰﾄ | W5000*D1800*H2000 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎2箇所共 | 1 | 箇所
| ｶｰﾎﾟｰﾄ | W5200*D2400*H2000 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎2箇所共 | 1 | 箇所
| 天然石製記念碑 上段 | W1100*D450*H840 | 1 | 箇所
| 天然石製記念碑 下段 | W1300*D650*H450 | 1 | 箇所
| 既成ｺﾝｸﾘｰﾄU字側溝 | D400*H300 | 9.6 | ｍ
| 花壇 | L13260*D1070*H380 | 13.3 | ｍ
| 花壇 | L3950*D2030*H400 | 4 | ｍ
| 懸垂幕 |  | 2 | 箇所
| 掲揚台 | 高さ8ｍ程度 | 1 | 箇所
| ｺﾝｸﾘｰﾄ設備基礎 | W2760*D850*H300程度 | 1 | 箇所
| ｺﾝｸﾘｰﾄ設備基礎 | W4230*D1000*H300程度 | 1 | 箇所
| 屋根差掛け | W4400*D3000*H2200程度 | 1 | 箇所
| ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ張り |  | 12.2 | ｍ2
小計
3 | 集積積込運搬
集積積込運搬
| ｶｰﾎﾟｰﾄ | W5000*D1800*H2000 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎2箇所共 | 1 | 箇所
集積積込運搬
| ｶｰﾎﾟｰﾄ | W5200*D2400*H2000 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎2箇所共 | 1 | 箇所
| 懸垂幕 | 集積積込運搬 | 2 | 箇所
集積積込運搬
| 掲揚台 | 高さ8ｍ程度 | 1 | 箇所
| がれき類 | 集積積込運搬 | 3.6 | ｍ3
| がれき類 ｺﾝｸﾘｰﾄ | 集積積込運搬 | 1.2 | ｍ3
| がれき類 石類 | 集積積込運搬 | 4.6 | ｍ3
小計
4 | 処分
処分
| ｶｰﾎﾟｰﾄ | W5000*D1800*H2000 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎2箇所共 | 1 | 箇所
処分
| ｶｰﾎﾟｰﾄ | W5200*D2400*H2000 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎2箇所共 | 1 | 箇所
| 懸垂幕 | 処分 | 2 | 箇所
処分
| 掲揚台 | 高さ8ｍ程度 | 1 | 箇所
| がれき類 | 処分 | 12.8 | ｍ3
| がれき類 ｺﾝｸﾘｰﾄ | 処分 | 1.2 | ｍ3
| がれき類 石類 | 処分 | 4.6 | ｍ3
小計
ｂ | 機械設備解体工事
1 | 浄化槽設備工事 |  | 1 | 式
2 | 土工事 撤去品運搬 |  | 1 | 式
小計
1 | 浄化槽設備工事
| 仮設費 |  | 1 | 式
| 槽内汲取・洗浄・消毒 |  | 1 | 式
| 槽内配管 機器撤去 |  | 1 | 式
| 同上処分費 運搬共 |  | 1 | 式
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装剥ぎ取り/PC槽解体 現場内ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 |  | 1 | 式
| 同上処分費 運搬共 |  | 1 | 式
| 撤去後良質土埋戻（購入土） |  | 1 | 式
| 重機運搬費 |  | 1 | 式
| 雑材消耗費 |  | 1 | 式
| 現場管理費 |  | 1 | 式
小計
2 | 土工事 撤去品運搬
| 掘削 |  | 41.3 | ｍ3
| 埋戻 |  | 41.3 | ｍ3
| ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ |  | 102 | ｍ
| ｱｽﾌｧﾙﾄ ｶﾞﾗ運搬 | 積込共 28.5ｋｍ以下 | 4.1 | ｍ3
| 撤去品 運搬 | 積込共 28.5ｋｍ以下 | 51.4 | ｍ3
小計

## 共通仮設費(積上げ)
名 称 |  | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 共通仮設費 | 積上げ
| ｶﾞｰﾄﾞﾏﾝ |  | 50 | 人
| 防音ｼｰﾄ張り | 高さ2.0ｍ 6ヶ月 | 44.2 | ｍ
| ｸﾛｽｹﾞｰﾄ | 幅6.0ｍ*高さ1.8ｍ 6か月 | 1 | 箇所
| ｶﾗｰｺｰﾝ・ｺｰﾝﾊﾞｰ | 60日 | 1 | 式
計
0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
0