## 表紙
（金抜き）
|  | 令和8年度 |  |  | こ第08062号
高知県 香南市香我美町下分
実 施
| 香我美おれんじ保育所・香我美幼稚園改修工事（機械設備） | [5 empty] | 設計書
第1回変更
施行方法
|  |  | （請負） | 直営
工事日数
180日
完成期限
令和 年 月 日
|  | 令和 8年 9月 7日 |  |  | 作成
|  | 令和 年 月 日 |  |  | 決裁

## 工事概要
工事概要 | [7 empty] | 施設概要
| 改修機械工事 | [6 empty] | 香我美おれんじ保育所
木造 平屋建て
| 香我美おれんじ保育所 | [6 empty] | 延床面積 1,285.30m2
主要用途 保育所
厨房器具新設・取替 1式
香我美幼稚園
| 給排水設備改修 1式 | [6 empty] | (1)鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 平屋建て
延床面積 519.50m2
| (ぽぽんぴ)空調機更新 1式 | [6 empty] | 主要用途 幼稚園
(2)鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 平屋建て
| 香我美幼稚園 | [6 empty] | 延床面積 106.00m2
主要用途 幼稚園
| 厨房器具新設 1式 | [6 empty] | (3)木造 平屋建て
延床面積 248.72m2
| 給排水設備改修 1式 | [6 empty] | 主要用途 幼稚園
トイレ洋便器化 1式
起工（又は変更）理由
請負対象金額 | [5 empty] | 設計金額
|  | 消費税込み金額 |  | 消費税抜き金額 |  |  | 消費税込み金額 |  |  | 消費税抜き金額
事業費 |  |  | 円 |  | 円 | 予算額 |  |  | 円 |  | 円
請負対象金額 |  |  | 円 |  | 円 | 設計金額 |  |  | 円 |  | 円
その他 |  |  | 円 |  | 円 | その他 |  |  | 円 |  | 円

## 表紙（内訳）
工 事 費 内 訳 書
（金入り）
工事名 香我美おれんじ保育所・香我美幼稚園改修工事（機械設備）
高知市北川添12番19号
株式会社 ＭＡ設計事務所
代表取締役 岩 原 英 和
tel 088 861-2100 fax 088 861-9190
令和８年８月作成

## 種目別内訳
|  |  | 金 |  |  | 円
|  |  | （ 工事価格 金 |  |  | 円）
（種目別内訳）
記号 | 名 称 | 摘 要 |  | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 | 変 更 設 計 |  |  |  |  | 単 価 | 金 額 | 備 考
[8 empty] | 数量 | 単 価 | 金 額 | 差引金額 | 備 考
[10 empty] | 0 | 0
直接工事費
[10 empty] | 0 | 0
Ⅰ | 直接工事費 |  |  | 1 | 式
計
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | #REF!
共通費
[10 empty] | 0 | 0
Ⅰ | 共通仮設費 |  |  | 1 | 式
Ⅱ | 現場管理費 |  |  | 1 | 式
[10 empty] | 0 | 0
Ⅲ | 一般管理費等 |  | 契約保証費含む | 1 | 式
[10 empty] | 0 | 0
計
[10 empty] | 0 | 0
合計
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
| 消費税等相当額 |  |  | 1 | 式
[10 empty] | 0 | 0
総合計（工事費）

## Ⅰ科目別内訳
記号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 経費算定用 | 備 考
Ⅰ | 直接工事費
A | おれんじ保育所 厨房
B | 香我美幼稚園 配膳室
C | 香我美幼稚園 児童便所(1)
D | 香我美幼稚園 便所
E | 香我美幼稚園 ぽぽんぴ
F | 香我美幼稚園 屋根
計

## Ⅰ中科目別内訳
記号 | 科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
A | おれんじ保育所 厨房
A-1 | 衛生器具設備工事 |  | 1 | 式
A-2 | 給水設備工事 |  | 1 | 式
A-3 | 排水設備工事 |  | 1 | 式
A-4 | 給湯設備工事 |  | 1 | 式
A-5 | 厨房設備工事 |  | 1 | 式
A-6 | 撤去工事 |  | 1 | 式
A-7 | 発生材処理 |  | 1 | 式
小計
B | 香我美幼稚園 配膳室
B-1 | 衛生器具設備工事 |  | 1 | 式
B-2 | 給水設備工事 |  | 1 | 式
B-3 | 排水設備工事 |  | 1 | 式
B-4 | 給湯設備工事 |  | 1 | 式
B-5 | ガス設備工事 |  | 1 | 式
B-6 | 換気設備工事 |  | 1 | 式
B-7 | 厨房設備工事 |  | 1 | 式
B-8 | 撤去工事 |  | 1 | 式
B-9 | 発生材処理 |  | 1 | 式
小計
C | 香我美幼稚園 児童便所(1)
C-1 | 衛生器具設備工事 |  | 1 | 式
C-2 | 給水設備工事 |  | 1 | 式
C-3 | 排水設備工事 |  | 1 | 式
C-4 | 撤去工事 |  | 1 | 式
C-5 | 発生材処理 |  | 1 | 式
小計
D | 香我美幼稚園 便所
D-1 | 衛生器具設備工事 |  | 1 | 式
D-2 | 給水設備工事 |  | 1 | 式
D-3 | 排水設備工事 |  | 1 | 式
D-4 | 撤去工事 |  | 1 | 式
D-5 | 発生材処理 |  | 1 | 式
小計
E | 香我美幼稚園 ぽぽんぴ
E-1 | 空気調和設備工事 |  | 1 | 式
E-2 | 衛生器具設備工事 |  | 1 | 式
E-3 | 撤去工事 |  | 1 | 式
E-4 | 発生材処理 |  | 1 | 式
小計
F | 香我美幼稚園 屋根
F-1 | 空気調和設備工事 |  | 1 | 式
小計

## Ⅰ_細目別内訳
記号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
A-1 | 衛生器具設備工事
| シングルレバー混合水栓 | 壁付・ホース接続 | 1 | 個
| 同上取付費 | 13A | 1 | 個
計
A-2 | 給水設備工事
| ステンレス鋼鋼管 | 20su | 4 | ｍ
| ポリスチレンフォーム保温 | 暗渠内 15A | 4 | ｍ
| 機械はつり | 貫通口径 50mm | 1 | 箇所
| 青銅ボール弁 | 10K ねじ込み 20A | 1 | 個
計
A-3 | 排水設備工事
| 配管用炭素鋼鋼管 | 50A | 4 | ｍ
| 機械はつり | 貫通口径 100mm | 1 | 箇所
計
A-4 | 給湯設備工事
| ステンレス鋼鋼管 | 20su | 2 | ｍ
| グラスウール保温 | 暗渠内 15A | 2 | ｍ
| 機械はつり | 貫通口径 50mm | 1 | 箇所
| 青銅ボール弁 | 10K ねじ込み 20A | 1 | 個
計
A-5 | 厨房設備工事
| スチームコンベクションオーブン |  | 1 | 台
| 同上 架台 |  | 1 | 台
| ガスフライヤー |  | 1 | 台
| 同上 洗浄バケツ |  | 1 | 台
| 調理台 |  | 1 | 台
| 運搬費 |  | 1 | 式
| 搬入据付費 |  | 1 | 式
| ２次側給排水設備工事 |  | 1 | 式
計
A-6 | 撤去工事
| 厨房設備撤去費 |  | 1 | 式
計
A-7 | 発生材処理
| 発生材運搬 | 人力積込 60.0km以下 | 1 | 台
| 発生材処分 |  | 0.1 | ｔ
計
B-1 | 衛生器具設備工事
| シングルレバー混合水栓 | 台付・ホース接続 | 2 | 個
| 取付費 | 13A | 2 | 個
計
B-2 | 給水設備工事
| ステンレス鋼鋼管 | 20su | 8 | ｍ
水道用耐衝撃性
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | 20A | 7 | ｍ
| グラスウール保温筒 | 屋内露出 15A | 2 | ｍ
ポリスチレンフォーム保温筒
| ガルバリウム鋼板 | 屋外露出 15A | 6 | ｍ
| 機械はつり | 貫通口径 51mm | 1 | 箇所
| 溝はつり | 100×100ｍｍ | 7 | ｍ
計
B-3 | 排水設備工事
| 配管用炭素鋼鋼管 | 50A | 10 | ｍ
| 溝はつり | 100×100ｍｍ | 10 | ｍ
| 床上掃除口 | COA50A | 3 | 個
計
B-4 | 給湯設備工事
| ステンレス鋼鋼管 | 20su | 17 | ｍ
| グラスウール保温筒 | 屋内露出 15A | 11 | ｍ
グラスウール保温筒
| ガルバリウム鋼板 | 屋外露出 15A | 6 | ｍ
| 機械はつり | 貫通口径 50mm | 1 | 箇所
計
B-5 | ガス設備工事
| 配管用炭素鋼鋼管 | 地中 20A | 3 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管 | 屋内一般 20A | 4 | ｍ
| 隔壁パネル |  | 1 | 個
| ガス給湯器 | 24号 | 1 | 台
| 同上 据え付け費 |  | 1 | 台
計
B-6 | 換気設備工事
| パイプ用ファン | φ200 | 1 | 台
| ベンドキャップ | φ200 | 1 | 個
| 厨房用ストレートシロッコファン |  | 1 | 台
| パイプファン取付 |  | 1 | 台
厨房用ストレートシロッコファン
| 取付 | 天井吊 | 1 | 台
0.5mm×200mm
| スパイラルダクト取付 | 0.5mm×200mm | 2 | ｍ
| 亜鉛鉄板性ダクト塗装費 | 露出 | 2 | ｍ
| たわみ接手 |  | 1 | ｍ
| フード | 1100*800*800H | 1 | 台
| 同上取り付け費 | 一重 | 1 | m2
計
B-7 | 厨房設備工事
| 食器消毒保管庫 |  | 1 | 台
| 調理台 |  | 1 | 台
| 冷凍冷蔵庫 |  | 1 | 台
| クリーンテーブル |  | 1 | 台
| 食器洗浄機 |  | 1 | 台
| ３槽シンク |  | 1 | 台
| 運搬費 |  | 1 | 式
| 搬入据付費 |  | 1 | 式
| ２次側給排水設備工事 |  | 1 | 式
計
B-8 | 撤去工事
水道用耐衝撃性
| 硬質ポリ塩化ビニル管 撤去 | 機械室・便所 20A | 7 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管撤去 | 機械室・便所 50A | 5 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管撤去 | 機械室・便所 20A | 5 | ｍ
| 流し台撤去 |  | 1 | 台
| 有圧換気扇撤去費 | 300φ以下 | 1 | 台
| 溝はつり | 100×100ｍｍ | 17 | ｍ
計
B-9 | 発生材処理
| 発生材運搬 | 人力積込 60.0km以下 | 1 | 台
| 発生材処分 |  | 0.1 | ｔ
計
C-1 | 衛生器具設備工事
| 洋風大便器 |  | 1 | 個
| 幼児用大便器 |  | 2 | 個
| 同上取付費 | 洗浄弁式（タンク式） | 1 | 個
| 同上取付費 | 洗浄弁式（FV） | 2 | 個
| 腰掛手洗器取外・再取付 |  | 1 | 個
計
C-2 | 給水設備工事
| ステンレス鋼鋼管 | 20su | 8 | ｍ
| ポリスチレンフォーム保温 | 暗渠内 15A | 8 | ｍ
| 機械はつり | 貫通口径 50mm | 4 | 箇所
| 青銅ボール弁 | 10K ねじ込み 20A | 1 | 個
計
C-3 | 排水設備工事
| 硬質塩化ビニル管 | 40A | 4 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 | 75A | 4 | ｍ
| 機械はつり | 貫通口径 50mm | 1 | 箇所
計
C-4 | 撤去工事
| 和風便器 撤去費 | 洗浄弁式 | 2 | 台
水道用耐衝撃性
| 硬質ポリ塩化ビニル管 撤去 | 機械室・便所 20A | 6 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管撤去 | 機械室・便所 40A | 1 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管撤去 | 機械室・便所 75A | 5 | ｍ
計
C-5 | 発生材処理
| 発生材運搬 | 人力積込 60.0km以下 | 1 | 台
| 発生材処分 |  | 0.1 | ｔ
計
D-1 | 衛生器具設備工事
| 幼児用大便器 |  | 1 | 個
| 同上取付費 | 洗浄弁式（FV） | 1 | 個
計
D-2 | 給水設備工事
| ステンレス鋼鋼管 | 20su | 1 | ｍ
| ポリスチレンフォーム保温 | 暗渠内 15A | 1 | ｍ
| 機械はつり | 貫通口径 50mm | 1 | 箇所
計
D-3 | 排水設備工事
| 硬質塩化ビニル管 | 75A | 1 | ｍ
計
D-4 | 撤去工事
| 和風便器 撤去費 | 洗浄弁式 | 1 | 台
水道用耐衝撃性
| 硬質ポリ塩化ビニル管撤去 | 機械室・便所 20A | 1 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管撤去 | 機械室・便所 75A | 1 | ｍ
計
D-5 | 発生材処理
| 発生材運搬 | 人力積込 60.0km以下 | 1 | 台
| 発生材処分 |  | 0.1 | ｔ
計
E-1 | 空気調和設備工事
空気熱源ヒートポンプ式
| パッケージエアコン | 天井吊形 12.5/14.0 | 1 | 台
| 同上取付費 | 屋外機 | 1 | 個
| 同上取付費 | 屋内機 天吊形 | 1 | 個
| 冷媒用断熱材被覆銅管 | 9.52/15.88
| ペアコイル | 9.52/15.88 | 2 | ｍ
| 空調ドレン用結露防止層付 | 屋内一般 25A
| 硬質塩化ビニル管 | 屋内一般 25A | 3 | ｍ
140×80mm
| 保温化粧ケース | 140×80mm | 3 | ｍ
壁掛空調換気扇
| 取外・再取付 |  | 2 | 台
計
E-2 | 衛生器具設備工事
| 流しトラップコンクリート流し用 | T14BA ストレーナ付 50A | 1 | 個
計
E-3 | 撤去工事
| 排水トラップ 撤去 | 50A | 1 | 個
| パッケージ形空気調和機撤去 | 屋外機 5.6kW以下 | 1 | 台
| パッケージ形空気調和機撤去 | 屋内機 5.6kW以下 | 1 | 台
| 冷媒配管撤去費 | 6.35mm | 10 | ｍ
| 冷媒配管撤去費 | 12.7mm | 10 | ｍ
| 断熱材被覆銅管用 保温外装 | 3.35～38.10mm程度 | 5 | ｍ
計
E-4 | 発生材処理
| 発生材運搬 | 人力積込 60.0km以下 | 1 | 台
| 発生材処分 |  | 1 | ｔ
計
F-1 | 空気調和設備工事
パッケージ形空気調和機 屋外機
0 | 取外費 | 12.5kW以下 | 1 | 台
パッケージ形空気調和機 屋外機
| 再取付 | 12.5kW以下 | 1 | 台
| 冷媒配管取外費 | 9.52mm | 1 | ｍ
| 冷媒配管取外費 | 15.88mm | 1 | ｍ
| 冷媒配管取外費 | 9.52mm | 1 | ｍ
| 冷媒配管取外費 | 15.88mm | 1 | ｍ
計