## 表紙・工事概要
（金抜）
（農第08056号）
[5 empty] | 山北交流広場公衆トイレ新築工事 |  |  |  |  | 設計書
実施
香南市香我美町山北
施行方法
|  | （請 負） | 直 営
工事日数
|  | 90 | 日
工事期限
令和 年 月 日
令和 8年 3月 31日 作成
令和 年 月 日 決裁
工 事 概 要
| 延床面積： |  |  |  | 6.19 | ㎡
| ユニット式トイレ |  |  |  | 1棟
| 浄化槽 |  |  |  | 1箇所
| 接続用配管・配線 |  |  |  | 1式 | [5 empty] | 3.0567
| 外構工事 |  |  |  | 1式
起工（又は変更）理由
移設に伴う新築工事
円
予 算 額
円
事 業 費 | [6 empty] | 消費税相当額抜きの請負対象額
| 請 負 |  |  | 円
| 対象金額 | [6 empty] | 円
内 訳 |  |  |  | 円
そ の 他

## Sheet2 (2)
工 事 内 訳 書
工 事 名 称 |  | 山北交流広場公衆トイレ新築工事
設 計 金 額 一金
円
記号 | 名 称 | 摘 要 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ａ | 直接工事費 |  |  |  | 1 | 式
B | 共通費
| 共通仮設費 |  |  |  | 1 | 式
| 現場管理費 |  |  |  | 1 | 式
| 一般管理費等 |  |  |  | 1 | 式
合計
総合計
| 消費税 | 10%
合計
|  |  | ｘ | 0

## 実施内訳書
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
A | 直接工事費
1 | 直接仮設 |  | 1 | 式
2 | 土工 |  | 1 | 式
3 | 地業 |  | 1 | 式
4 | 鉄筋 |  | 1 | 式
5 | コンクリート |  | 1 | 式
6 | 型枠 |  | 1 | 式
7 | 本体ユニット工事 |  | 1 | 式
8 | 外構 |  | 1 | 式
9 | 電気設備工事 |  | 1 | 式
10 | 機械設備工事 |  | 1 | 式
小計
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位

## 直接仮設
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 直接仮設
| 遣方 | 一般 | 6.2 | ㎡
| 墨出 |  | 6.2 | ㎡
| 養生 |  | 6.2 | ㎡
| 整理清掃 |  | 6.2 | ㎡
計

## 土工事
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2 | 土工
| 床付け |  | 16 | ㎡
| 根切り |  | 10.8 | ｍ3
| 埋戻し |  | 6.7 | ㎡
計

## 地業
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
3 | 地業
| 再生砕石地業 | 基礎部分 | 1.1 | ｍ3
| 再生砕石地業 | 土間部分 | 0.5 | ｍ3
計

## 鉄筋
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
4 | 鉄筋
| 異形棒鋼 | SD295AD10 | 163 | kg
| スクラップ控除 |  | 8 | kg
| 鉄筋運搬費 |  | 171 | kg
| 鉄筋加工組立 |  | 171 | kg
計

## コンクリート
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
5 | コンクリート
| 基礎コンクリート | Fc=24/mm2 S=15cm | 10 | ｍ3
| 捨てコンクリート | Fc=18/mm2 S=15cm | 0.5 | ｍ3
| コンクリート温度補正 | Fc=21→27(+6N)/mm2 S=15cm | 10.5 | ｍ3
| コンクリート打設手間 |  | 10.5 | ｍ3
計

## 型枠
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
6 | 型枠
| 普通合板型枠 | 基礎部 | 10 | ㎡
| 型枠運搬費 |  | 10 | ㎡
計

## 本体工事
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
7 | 本体ユニット工事
| 本体工事 |  | 1 | 式
計
【本体工事】
|  | ユニット型トイレ |  | 体
| 本体トイレ工事 | 工場制作 現地設置まで | 1
体
| 運搬費 | 制作工場から現地まで運搬 | 1
体
| 組立設置費 | クレーンによる設置工事、上下水接続まで | 1
小計

## 外構
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
8 | 外構
| アスファルト舗装 |  | 15.9 | ㎡
【コンクリート舗装】
| 土間・躯体コンクリート | Fc=21/mm2 S=15cm | 0.7 | ｍ3
| 異形棒鋼 | SD295AD10 | 81 | kg
| スクラップ控除 |  | 4 | kg
| 鉄筋運搬費 |  | 81 | kg
| 鉄筋加工組立 |  | 81 | kg
| 砂利地業 | 土間下砕石 | 0.3 | ｍ3
【フェンス】
| メッシュフェンス | A型 50シリーズ 基礎 18*18*45 | 8.5 | ｍ
浄化槽メンテ用
| フェンス開口部 | A型 50シリーズ W1000 | 1 | か所
計

## 電気
|  | 工 事 名 | 山北交流広場公衆トイレ新築工事(電気設備)
CODE |  | 設 計 金 額 一 金 | (直接工事費) | 0 | 円
| 記号 | 項 目 | 内 容 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費
| 9 | 電気設備工事
| 1 | 幹線設備工事 |  |  | 1 | 式
計
| 1 | 幹線設備工事
|  | ﾋﾞﾆｰﾙ管 | HIVE28 露出 |  | 9 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE5.5-3C 管路 |  | 9 | ｍ
|  | 電線 | IE5.5 |  | 4 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ | PVR2.6-3C 管路 |  | 18 | ｍ
小 計
[7 empty] | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!

## 機械
|  | 工 事 名 | 山北交流広場公衆トイレ新築工事(機械設備)
CODE |  | 工 事 費 一 金 |  | 0 | 円
| 記号 | 項 目 | 内 容 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 10 | 直接工事費
| 1 | 給水設備 |  |  | 1 | 式
| 2 | 排水設備 |  |  | 1 | 式
| 3 | 合併処理浄化槽設備 |  |  | 1 | 式
計
| 1 | 給水設備
|  | 散水栓 | 浄化槽メンテ用 |  | 1 | 組
|  | 散水栓取付費 |  |  | 1 | 組
|  | 水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 30A | 地中埋設 | 6.5 | m
|  | 埋設標示ｼｰﾄ | 150幅・2倍折込付 |  | 6.5 | m
|  | 埋設標示柱 |  |  | 3 | 個
|  | 根切り | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 |  | 2 | m3
|  | 保護砂 | 排水以外 |  | 0.7 | m3
|  | 埋戻し | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 |  | 1.3 | m3
計
| 2 | 排水設備
|  | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100A | 地中埋設 | 3.5 | m
|  | ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞｺｱ | φ200-100L |  | 1 | 箇所
|  | 塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 | ～500 100A φ200 | ST | 1 | 箇所
|  | 塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 | ～500 100A φ200 | 90L | 1 | 箇所
|  | 根切り | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 |  | 1.75 | m3
|  | 保護砂 | 排水以外 |  | 0.8 | m3
|  | 埋戻し | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 |  | 1 | m3
計
| 3 | 合併処理浄化槽設備
|  | FRP製合併処理浄化槽 | 21人槽,放流水BOD20mg/L |  | 1 | 基
送風機･ﾏﾝﾎｰﾙ
|  | 直接仮設工事 |  |  | 1 | 式
|  | 土留工事 |  |  | 1 | 式
|  | 上部コンクリ工事 |  |  | 1 | 式
|  | 浄化槽・機器据付工事 |  |  | 1 | 式
|  | 配管設備工事 |  |  | 1 | 式
|  | 試運転調整費 |  |  | 1 | 式
|  | 現場経費・諸経費 |  |  | 1 | 式
計
end