## 表紙
（金抜き）
|  | 令和8年度 |  |  | 生第08098号
高知県 香南市香我美町徳王子
実 施
| 香我美市民館非構造部材耐震化工事（電気設備） | [5 empty] | 設計書
第1回変更
施行方法
|  |  | （請負） | 直営
工事日数
158日
完成期限
令和 年 月 日
|  | 令和 8年 7月 7日 |  |  | 作成

## 工事概要
工事概要 | [8 empty] | 施設概要
| 改修電気設備工事 | [7 empty] | 香南市香我美市民館
| 電灯設備 1式 |  | 空調設備 1式 | [5 empty] | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・鉄骨造 2階建
| 動力設備 1式 |  | 換気設備 1式 | [5 empty] | 建築面積 923.37㎡
| 弱電設備 1式 |  | 撤去 1式 | [5 empty] | 延床面積 1,200.45㎡
| 火災報知設備 1式 |  | 発生材処理 1式 | [5 empty] | 主要用途 公民館
起工（又は変更）理由
請負対象金額 | [6 empty] | 設計金額
|  | 消費税込み金額 |  |  | 消費税抜き金額 |  |  | 消費税込み金額 |  |  | 消費税抜き金額
事業費 |  |  |  | 円 |  | 円 | 予算額 |  |  | 円 |  | 円
請負対象金額 |  |  |  | 円 |  | 円 | 設計金額 |  |  | 円 |  | 円
その他 |  |  |  | 円 |  | 円 | その他 |  |  | 円 |  | 円

## 種目別内訳
名 称 |  | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
香我美市民館非構造部材耐震化工事（電気設備）
A | 直接工事費
Ⅰ | 改修電気設備工事 |  | 1 | 式
計
B | 共通費
| 共通仮設費 | 率算定及び積み上げ | 1 | 式
| 現場管理費 | 率算定 | 1 | 式
| 一般管理費 | 率算定 | 1 | 式
計
| 工事価格 | [6 empty] | 有効桁上位4桁
| 消費税相当額 | [6 empty] | 10%
工事費

## 科目別内訳
名 称 |  | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ | 改修電気設備工事
1 | 電灯設備 |  | 1 | 式
2 | 動力設備 |  | 1 | 式
3 | 弱電設備 |  | 1 | 式
4 | 火災報知設備 |  | 1 | 式
5 | 空調設備 |  | 1 | 式
6 | 換気設備 |  | 1 | 式
7 | 撤去 |  | 1 | 式
8 | 発生材処理 |  | 1 | 式
計

## 細目別内訳
名 称 |  | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 電灯設備
| LED照明器具 | 図示あ1 LSS9-4-30 | 1 | 個
| LED照明器具 | 図示あ4 LSS9-4-65 | 1 | 個
| LED照明器具 | 図示い1 LSS10-2-30 | 2 | 個
| LED照明器具 | 図示い2 LSS10-4-30 | 9 | 個
| LED照明器具 | 図示い3 LSS10-4-65 | 27 | 個
図示え ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ露出形
| LED照明器具 | 1260×200未満 | 8 | 個
図示お1 ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ埋込形
| LED照明器具 | 1300×200未満 | 1 | 個
図示お2 ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ埋込形
| LED照明器具 | 1300×200未満 | 9 | 個
図示か1 ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ埋込形
| LED照明器具 | 650×200以上 | 2 | 個
| LED照明器具 | 図示か2 LRS20-4-65 | 40 | 個
| LED照明器具 | 図示き LSS13-4-45 黒板灯 | 4 | 個
図示け ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ埋込形 100φ
| LED照明器具 | 天井ﾎﾞｰﾄﾞ切込み共 | 20 | 個
| LED照明器具 | 図示こ1 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ埋込形 150φ | 1 | 個
| LED照明器具 | 図示こ2 LRS1-13 150φ | 4 | 個
| LED照明器具 | 図示こ3 LRS1-17 150φ | 30 | 個
| LED照明器具 | 図示さw LRS1RP-13 150φ | 2 | 個
| LED照明器具 | 図示し ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ埋込形 150□ | 3 | 個
| LED照明器具 | 図示す ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 10畳 | 2 | 個
| LED照明器具 | 図示せ ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ防雨形 | 5 | 個
| LED照明器具 | 図示そ ｷｯﾁﾝﾗｲﾄ露出形 | 3 | 個
| LED照明器具 | 図示た ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ露出形 | 6 | 個
| LED非常用照明器具 | 図示b K1-LSS10-4-65 | 4 | 個
図示B ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ露出形
| LED照明器具取外し再取付 | 1260×200以上 | 1 | 個
図示K ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ露出形
| LED照明器具取外し再取付 | 1260×200未満 | 12 | 個
| LED照明器具取外し再取付 | 図示T ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ | 3 | 個
図示J' 埋込形
| 非常用照明器具取外し再取付 | 天井ﾎﾞｰﾄﾞ切込み共 | 2 | 個
| 非常用照明器具取外し再取付 | 図示a 露出形 | 1 | 個
| 誘導灯取外し再取付 | BL，BH 天井ﾎﾞｰﾄﾞ切込み共 | 4 | 個
図示お1 1200×300程度
| 屋内天井下地開口部補強 | 野縁19形 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 1 | か所
図示お2 1200×300程度
| 屋内天井下地開口部補強 | 野縁19形 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 9 | か所
図示か1 600×600程度
| 屋内天井下地開口部補強 | 野縁19形 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 2 | か所
図示か2 1200×300程度
| 屋内天井下地開口部補強 | 野縁19形 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 40 | か所
| 天井ﾎﾞｰﾄﾞ切込み | 図示こ1 150φ以下 | 1 | か所
| 天井ﾎﾞｰﾄﾞ切込み | 図示こ2 150φ以下 | 4 | か所
| 天井ﾎﾞｰﾄﾞ切込み | 図示こ3 150φ以下 | 30 | か所
小計
2 | 動力設備
| 電源切離し再接続 | 空調屋外機 | 8 | 台
小計
3 | 弱電設備
| ｽﾋﾟｰｶ取外し再取付 | 天井埋込形 | 7 | 個
| ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ取外し再取付 | 天井直付形 | 4 | 個
| 警備ｾﾝｻｰ取外し再取付 | 天井直付形 | 14 | 個
| 天井ﾎﾞｰﾄﾞ切込み | ｽﾋﾟｰｶ 300×300㎜程度 | 7 | か所
小計
4 | 火災報知設備
| ｽﾎﾟｯﾄ型感知器取外し再取付 | 定温式 | 2 | 個
| ｽﾎﾟｯﾄ型感知器取外し再取付 | 差動式 | 20 | 個
| 煙感知器取外し再取付 | 光電式 | 7 | 個
小計
5 | 空調設備
ACP-1 天ｶｾ形4方向
| 化粧ﾊﾟﾈﾙ取外し再取付 | 振れ止め金具設置，試運転共 | 2 | 台
ACP-2 天ｶｾ形4方向
| 化粧ﾊﾟﾈﾙ取外し再取付 | 振れ止め金具設置，試運転共 | 1 | 台
ACP-5 天ｶｾ形4方向
| 化粧ﾊﾟﾈﾙ取外し再取付 | 振れ止め金具設置，試運転共 | 3 | 台
ACP-3 天吊形 冷房7.1kW
| 屋内機取外し再取付 | 振れ止め金具設置，試運転共 | 1 | 台
ACP-4 天吊形 冷房7.1kW
| 屋内機取外し再取付 | 振れ止め金具設置，試運転共 | 2 | 台
ACP-3 φ9.52×φ15.88
| 冷媒管切離し再接続 | 1.0m程度やり替え | 1 | か所
ACP-4 φ9.52×φ15.88
| 冷媒管切離し再接続 | 1.0m程度やり替え | 2 | か所
| 屋内機振れ止め金具 | ｶﾞｯﾁﾘﾛｯｸ同等品 材のみ | 9 | 組
ACP-4 冷房7.1kW
| 屋外機取外し再取付 | 転倒防止金具設置，試運転共 | 2 | 台
ACP-5 冷房10.0kW
| 屋外機取外し再取付 | 転倒防止金具設置，試運転共 | 2 | 台
ACP-6 冷房10.0kW
| 屋外機取外し再取付 | 転倒防止金具設置，試運転共 | 2 | 台
ACR-2 冷房4.0kW
| 屋外機取外し再取付 | 転倒防止金具設置，試運転共 | 2 | 台
ACP-3 屋内機取外し再取付
| 冷媒ｶﾞｽ回収復旧 | ﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾞｳﾝ，ﾎﾟﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ作業 | 1 | 台
ACP-4 屋内・屋外機取外し再取付
| 冷媒ｶﾞｽ回収復旧 | ﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾞｳﾝ，ﾎﾟﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ作業 | 2 | 台
ACP-5 屋外機取外し再取付
| 冷媒ｶﾞｽ回収復旧 | ﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾞｳﾝ，ﾎﾟﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ作業 | 2 | 台
ACP-6 屋外機取外し再取付
| 冷媒ｶﾞｽ回収復旧 | ﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾞｳﾝ，ﾎﾟﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ作業 | 2 | 台
ACR-2 屋外機取外し再取付
| 冷媒ｶﾞｽ回収復旧 | ﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾞｳﾝ，ﾎﾟﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ作業 | 2 | 台
| 屋外機転倒防止金具 | K-PKA15G1同等品 材のみ | 6 | 組
| 線状吹出口取外し再取付 | ｽﾘｯﾄｸﾞﾘﾙ 6800×75㎜ | 4 | 個
ACP-1 900×900㎜程度
| 屋内天井下地開口部補強 | 野縁19形 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 2 | か所
ACP-2 900×900㎜程度
| 屋内天井下地開口部補強 | 野縁19形 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 1 | か所
ACP-5 900×900㎜程度
| 屋内天井下地開口部補強 | 野縁19形 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 3 | か所
ｽﾘｯﾄｸﾞﾘﾙ 0.75m2以下
| 屋内天井下地開口部補強 | 野縁19形 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 4 | か所
ｱﾙﾐ製 450×450㎜
| 天井点検口 | 額縁ﾀｲﾌﾟ 仕上げ張り共 | 6 | か所
天井点検口 450×450㎜程度
| 屋内天井下地開口部補強 | 野縁19形 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 6 | か所
小計
6 | 換気設備
FE-1 天井埋込形 φ150
| ﾀﾞｸﾄ用換気扇 | 730m3/h 天吊脱着枠含む | 1 | 台
FE-2 天井埋込形 φ100
| ﾀﾞｸﾄ用換気扇 | 180m3/h 天吊脱着枠含む | 2 | 台
FE-3 天井埋込形 φ150
| ﾀﾞｸﾄ用換気扇 | 730m3/h 天吊脱着枠含む | 1 | 台
FE-1 天井埋込形 φ150
| ﾀﾞｸﾄ用換気扇取付 | ﾀﾞｸﾄ延長再接続共 | 1 | 台
FE-2 天井埋込形 φ100
| ﾀﾞｸﾄ用換気扇取付 | ﾀﾞｸﾄ延長再接続共 | 2 | 台
FE-3 天井埋込形 φ150
| ﾀﾞｸﾄ用換気扇取付 | ﾀﾞｸﾄ延長再接続共 | 1 | 台
FE-4 天井埋込形 φ100
| ﾀﾞｸﾄ用換気扇取外し再取付 | ﾀﾞｸﾄ延長再接続共 | 2 | 台
FE-1 450×450㎜程度
| 屋内天井下地開口部補強 | 野縁19形 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 1 | か所
FE-2 300×300㎜程度
| 屋内天井下地開口部補強 | 野縁19形 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 2 | か所
FE-3 450×450㎜程度
| 屋内天井下地開口部補強 | 野縁19形 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 1 | か所
FE-4 300×300㎜程度
| 屋内天井下地開口部補強 | 野縁19形 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 2 | か所
小計
7 | 撤去
| 照明器具撤去 | 図示A FL40W×2 露出形 | 31 | 個
| 照明器具撤去 | 図示A' FL20W×2 露出形 | 1 | 個
| 照明器具撤去 | 図示A'' FL40W×2 露出形 | 3 | 個
| 照明器具撤去 | 図示B FL40W×1 露出形 | 5 | 個
| 照明器具撤去 | 図示C FL40W×2 埋込形 | 7 | 個
| 照明器具撤去 | 図示C' FL20W×2 埋込形 | 2 | 個
| 照明器具撤去 | 図示D FCL30W×1 埋込形 | 1 | 個
| 照明器具撤去 | 図示D' FCL30W×1 埋込形 | 2 | 個
| 照明器具撤去 | 図示E ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 埋込形 | 2 | 個
| 照明器具撤去 | 図示F FL20W×4 露出形 | 3 | 個
| 照明器具撤去 | 図示G ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ | 5 | 個
| 照明器具撤去 | 図示H ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ | 1 | 個
| 照明器具撤去 | 図示I FL40W×1 埋込形 | 1 | 個
| 照明器具撤去 | 図示J ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 埋込形 | 5 | 個
| 照明器具撤去 | 図示L FL40W×2 埋込形 | 42 | 個
| 照明器具撤去 | 図示M FL40W×1 露出形 | 1 | 個
| 照明器具撤去 | 図示N FCL30W×1 埋込形 | 15 | 個
| 照明器具撤去 | 図示O FL40W×1 露出形 | 4 | 個
| 照明器具撤去 | 図示P ｺｰﾄﾞﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ | 2 | 個
| 照明器具撤去 | 図示Q ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 埋込形 | 3 | 個
| 照明器具撤去 | 図示S ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ | 1 | 個
| 照明器具撤去 | 図示U FL20W×1 露出形 | 2 | 個
| 照明器具撤去 | 図示W ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 埋込形 | 20 | 個
| 照明器具撤去 | 図示X ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ 露出形 | 6 | 個
| 照明器具撤去 | 図示Y FL40W×2 露出形 | 8 | 個
| ﾀﾞｸﾄ付属品撤去 | ｱﾈﾓｽﾀｯﾄ 1200φ | 6 | 個
| ﾀﾞｸﾄ付属品撤去 | ﾚｼﾞｽﾀｰｸﾞﾘﾙ 900×150㎜ | 24 | 個
| ﾀﾞｸﾄ端部閉塞 | 亜鉛鉄板 厚1.0㎜ | 5 | m2
| ﾀﾞｸﾄ用換気扇撤去 | FE-1 天井埋込形 φ150 | 1 | 台
| ﾀﾞｸﾄ用換気扇撤去 | FE-2 天井埋込形 φ100 | 2 | 台
| ﾀﾞｸﾄ用換気扇撤去 | FE-3 天井埋込形 φ150 | 1 | 台
小計
8 | 発生材処理
| 撤去材積込運搬 | 2t，3tｺﾝﾃﾅ車 片道75㎞以内 | 2 | 台・回
| 撤去材処分 | 建設混合廃棄物 | 496 | ㎏
| 撤去材処分 | 蛍光ﾗﾝﾌﾟ | 59 | ㎏
小計