## 設計書表紙
香南市
高知県
(金抜)
防 第07011号
高知県 香南市 夜須町坪井
夜須防災コミュニティセンター機械設備工事 実施設計書
| 作業区分 |  | 請負
| 工事日数 |  | 510 日
金抜設計書
| 工種区分 |  | 新営機械設備工事
設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合は、｢請負更正金額等の算出方法について（通知）｣により、変更の協議を行うものとする。
| 令和7年4月 1日 |  | 積算単価適用

## 工事概要
工事概要 | [6 empty] | 起工又は変更理由
夜須防災コミュニティセンター機械設備工事
■鉄筋コンクリート造・地上2階
■敷地面積 6,648.55㎡ ■延床面積 2,317.46㎡ ■建築面積 1,525.59㎡
■建物最高高さ 9.858m
○衛生器具設備工事 1式 ○屋内給水設備工事 1式
○屋内排水設備工事 1式 ○給湯設備工事 1式 ○消火設備工事 1式
○屋内ガス設備工事 1式 ○空調設備工事 1式 ○換気設備工事 1式
○屋外給水設備工事 1式 ○屋外排水設備工事 1式
○屋外ガス設備工事 1式 ○下水引込工事 1式
○給水引込工事(ﾒｰﾀｰ迄) 1式
|  |  | FROM |  | TO
|  | 図面番号 |  | - |  | -
|  | 整理番号 |  | - |  | -

## 項目
設計内訳明細書
工 事 名 |  | 夜須防災コミュニティセンター機械設備工事
工 事 費
記号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
A | 機械設備工事 |  | 1 | 式
直接工事費 計
B | 共通仮設費 |  | 1 | 式
純工事費 計
C | 現場管理費 |  | 1 | 式
工事原価 計
D | 一般管理費等 |  | 1 | 式
工事価格 計
E | 消費税相当額 | 10% | 1 | 式
工事費

## C.機械設備
記号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
C | 機械設備工事
1 | 衛生器具設備工事 |  | 1 | 式
2 | 屋内給水設備工事 |  | 1 | 式
3 | 屋内排水設備工事 |  | 1 | 式
4 | 給湯設備工事 |  | 1 | 式
5 | 消火設備工事 |  | 1 | 式
6 | 屋内ガス設備工事 |  | 1 | 式
7 | 空調設備工事 |  | 1 | 式
8 | 換気設備工事 |  | 1 | 式
9 | 屋外給水設備工事 |  | 1 | 式
10 | 屋外排水設備工事 |  | 1 | 式
11 | 屋外ガス設備工事 |  | 1 | 式
12 | 下水引込工事 |  | 1 | 式
13 | 給水引込工事(ﾒｰﾀｰ迄) |  | 1 | 式
小 計
1 | 衛生器具設備工事
| 大便器(災害対応型） | TF-E01(ｱﾙｿﾅα) | 5 | 個
| 同上法定福利費 |  | 1 | 式
| 災害対応型大便器用FV | TEVN30EC,TCF5534AD,YH702 | 5 | 個
| 大便器 FV | CFS494NRNS,TCF5534AD,YH702 | 11 | 個
| 大便器 FV 蓋無し | CFS494NRNS,TCF5841ADP,YH702 | 2 | 個
| 洋風大便器 据付費 | FV 温水洗浄便座、紙巻器共 | 18 | 箇所
| 大便器 ﾛｰﾀﾝｸ | CS597BS,SH596BAR,TCF5534AU,YH702 | 2 | 個
| 洋風大便器 据付費 | ﾛｰﾀﾝｸ 温水洗浄便座、紙巻器共 | 2 | 箇所
| 小便器 | UFS900R | 11 | 個
| 壁掛ｽﾄｰﾙ大型据付手間 |  | 11 | 箇所
| ｶｳﾝﾀｰ洗面器(電温付)ｾｯﾄ | L532×3, ML60 3000L M924S×2 | 2 | 個
| ｶｳﾝﾀｰ洗面器(電温付)ｾｯﾄ据付費 |  | 2 | 箇所
| ｶｳﾝﾀｰ洗面器(電温付)ｾｯﾄ | L532×2, ML60 1900L M924S×2 | 2 | 個
| ｶｳﾝﾀｰ洗面器(電温付)ｾｯﾄ据付費 |  | 2 | 箇所
| 壁掛洗面器(電温付) | LSH125ANR | 2 | 個
| 壁掛洗面器(電温付)据付費 |  | 2 | 箇所
| 壁掛洗面器 | L250C | 1 | 個
| 洗面器(大) 据付費 | 自動水栓 | 1 | 箇所
| 壁掛手洗器 | LSA90AAP | 4 | 個
| 手洗器 据付費 |  | 4 | 箇所
| 洗面化粧台 | LDSAS060BAGKG1 | 2 | 個
| 洗面化粧台 据付費 | 水栓1個 | 2 | 箇所
| ﾏﾙﾁｼﾝｸ | SK500 | 3 | 個
| 実験流し 据付費 |  | 3 | 箇所
| ｺﾝﾊﾟｸﾄｵｽﾄﾒｲﾄﾊﾟｯｸ | UAS81RDB2NW#NW1 | 1 | 個
| 壁掛形水石けん入れ、紙巻器、温水 |  | 1 | 組
| 鏡 | YM6090F | 2 | 個
| 化粧鏡 据付費 | 600×800程度 | 2 | 箇所
| ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ | TYC320W | 4 | 個
| 手洗器 据付費 |  | 4 | 箇所
| 背もたれ | EWC283CR | 2 | 個
| 小形手すり 据付費 |  | 2 | 箇所
| 可動式手すり | T112HK7R | 2 | 個
| 小便器用手すり | T112CU22 | 2 | 個
| 大形手すり 据付費 |  | 4 | 箇所
| L型手すり | T112CL10 | 18 | 個
| L型手すり | T112CL11 | 2 | 個
| 中形手すり 据付費 |  | 20 | 箇所
| ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ | YKA15R | 6 | 個
| 洗面器(大) 据付費 | 自動水栓 | 6 | 箇所
| ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ | YKA25S | 1 | 個
| 洗面化粧台 据付費 | 水栓1個 | 1 | 箇所
| 収納式多目的ｼｰﾄ | EWC520ARN | 1 | 個
| 洗面化粧台 据付費 | 水栓1個 | 1 | 箇所
| ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ | YKA41R | 2 | 個
| 手洗器 据付費 |  | 2 | 箇所
計
2 | 屋内給水設備工事
| 配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 SUS | 屋内 20A | 49 | ｍ
| 配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 SUS | 屋内 25A | 4 | ｍ
| 配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 SUS | 機械･便所 20A | 93 | ｍ
| 配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 SUS | 機械･便所 25A | 68 | ｍ
| 配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 SUS | 機械･便所 30A | 11 | ｍ
| 配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 SUS | 機械･便所 40A | 14 | ｍ
| 配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 SUS | 機械･便所 50A | 24 | ｍ
| ｽﾘｰﾌﾞ |  | 1 | 式
| 保 温 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ | ﾋﾟｯﾄ内 15A | 44 | ｍ
| 保 温 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ | ﾋﾟｯﾄ内 20A | 30 | ｍ
| 保 温 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ | ﾋﾟｯﾄ内 25A | 3 | ｍ
| 保 温 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ | ﾋﾟｯﾄ内 32A | 6 | ｍ
| 保 温 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ | ﾋﾟｯﾄ内 40A | 13 | ｍ
| 保 温 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ | 屋外ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ 15A | 5 | ｍ
| 保 温 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ | 屋外ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ 20A | 4 | ｍ
| 保 温(給水仕様)ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 天井･PS 15A | 93 | ｍ
| 保 温(給水仕様)ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 天井･PS 20A | 38 | ｍ
| 保 温(給水仕様)ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 天井･PS 25A | 8 | ｍ
| 保 温(給水仕様)ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 天井･PS 32A | 8 | ｍ
| 保 温(給水仕様)ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 天井･PS 40A | 11 | ｍ
| ｼﾝｸﾞﾙ混合水栓（台付2穴） | TKS05313J | 2 | 個
| 湯水混合水栓 据付費 |  | 2 | 箇所
| 給水栓（壁付） | T131AUN13C | 3 | 個
| 給水栓 据付費 | 13A | 3 | 箇所
| SUS製ﾎﾞｰﾙ弁 | 20A ねじ込み | 1 | 個
| SUS製ﾎﾞｰﾙ弁 | 50A ねじ込み | 2 | 個
| 逆止弁付ﾎﾞｰﾙ弁 | 20A | 3 | 個
| SUS製可とう継手 | 300L 20A JIS10K(SS400) | 3 | 個
| 水撃防止装置 | 15A ｼｮｯｸﾉﾝ(ﾐﾆ) | 3 | 個
計
3 | 屋内排水設備工事
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP) | 屋内 φ40 | 8 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP) | 屋内 φ50 | 8 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP) | 屋内 φ75 | 13 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP) | 機械･便所 φ40 | 28 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP) | 機械･便所 φ50 | 50 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP) | 機械･便所 φ65 | 1 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP) | 機械･便所 φ75 | 42 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP) | 機械･便所 φ100 | 60 | ｍ
| 耐火ﾋﾞﾆﾙ二層管 | 屋内 φ50 【VP】 | 23 | ｍ
| 耐火ﾋﾞﾆﾙ二層管 | 屋内 φ65 【VP】 | 16 | ｍ
| 耐火ﾋﾞﾆﾙ二層管 | 機械･便所 φ40 【VP】 | 16 | ｍ
| 耐火ﾋﾞﾆﾙ二層管 | 機械･便所 φ50 【VP】 | 54 | ｍ
| 耐火ﾋﾞﾆﾙ二層管 | 機械･便所 φ65 【VP】 | 14 | ｍ
| 耐火ﾋﾞﾆﾙ二層管 | 機械･便所 φ75 【VP】 | 38 | ｍ
| 耐火ﾋﾞﾆﾙ二層管 | 機械･便所 φ100 【VP】 | 56 | ｍ
| ｽﾘｰﾌﾞ |  | 1 | 式
| 掃除口 | COA 50A | 6 | 個
| 掃除口 | COA 65A | 1 | 個
| 掃除口 | COA 80A | 3 | 個
| 掃除口 | COA 100A | 8 | 個
| 流し用ﾐﾆﾄﾞﾙｺﾞ | 50A | 1 | 個
| 排水金具 | D 80A | 2 | 個
| ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ(ｱﾙﾐ､埋込) | VC-S2 50A | 1 | 個
| ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ(ｱﾙﾐ､埋込) | VC-S2 100A | 1 | 個
計
4 | 給湯設備工事
| 電気温水器 | 飲料用12L,据置型 | 2 | 台
| 貯湯式湯沸器取付費 | 置台型 10L | 2 | 箇所
| ｶﾞｽ給湯器 | 24号屋外壁掛型 | 3 | 台
| ｶﾞｽ給湯機 取付費 | 24号 | 3 | 箇所
| SUS製可とう継手 | 300L 20A JIS10K(SS400) | 3 | 個
| 配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 SUS | 機械･便所 20A | 62 | ｍ
| 配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 SUS | 機械･便所 25A | 3 | ｍ
| ｽﾘｰﾌﾞ |  | 1 | 式
| 保 温(給水仕様)ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 天井･PS 15A | 46 | ｍ
| 保 温(給湯仕様)ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | ﾋﾟｯﾄ内 15A | 16 | ｍ
| 保 温(給湯仕様)ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | ﾋﾟｯﾄ内 20A | 1 | ｍ
| 保 温(給湯仕様)ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 屋外ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ 15A | 1 | ｍ
| 保 温(給湯仕様)ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 屋外ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ 20A | 1 | ｍ
計
5 | 消火設備工事
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型屋内消火栓Ⅰ型 | 埋込型 表示灯付 | 5 | 個
| 消火器 | ABC粉末 6型(蓄圧式) | 10 | 本
| 消火器格納箱 | 600×235×170（ｽﾁｰﾙ製） | 1 | 箇所
計
6 | 屋内ガス設備工事
| 亜鉛鍍金鋼管 | 屋内 15A | 19 | ｍ
| 亜鉛鍍金鋼管 | 屋内 20A | 7 | ｍ
| 亜鉛鍍金鋼管 | 屋内 25A | 2 | ｍ
| 亜鉛鍍金鋼管 | 屋内 32A | 27 | ｍ
| 亜鉛鍍金鋼管 | 屋内 40A | 6 | ｍ
| 塩ﾋﾞ外面被覆鋼管(白)ｶﾞｽ用 | 屋内 20A | 3 | ｍ
| 塩ﾋﾞ外面被覆鋼管(白)ｶﾞｽ用 | 屋内 25A | 5 | ｍ
| 塩ﾋﾞ外面被覆鋼管(白)ｶﾞｽ用 | 屋内 32A | 2 | ｍ
| 塩ﾋﾞ外面被覆鋼管(白)ｶﾞｽ用 | 屋内 40A | 12 | ｍ
| ｽﾘｰﾌﾞ |  | 1 | 式
| 可とう管金属ﾌﾚｷ | 300L | 3 | 個
| 可とう管ｺｯｸ | L型 直型 | 3 | 個
| 双口ﾋｭｰｽﾞｺｯｸ |  | 10 | 個
| ｶﾞｽ用ｺｯｸ | 40A | 1 | 個
計
7 | 空調設備工事
| ACR-1 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 壁掛 冷2.2kW 冷媒管長30m対応 | 1 | 台
| ACR-2 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 壁掛 冷2.2kW 冷媒管長30m対応 | 1 | 台
| ﾙｰﾑｴｱｺﾝ据付費 | 壁掛形 2.2kw | 2 | 台
| ACR-3 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 壁掛 冷2.5kW | 1 | 台
| ﾙｰﾑｴｱｺﾝ据付費 | 壁掛形 2.5kw | 1 | 台
| ACR-4 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 壁掛 冷2.8kW | 1 | 台
| ACR-5 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 壁掛 冷2.8kW | 1 | 台
| ﾙｰﾑｴｱｺﾝ据付費 | 壁掛形 3.6kw | 2 | 台
| ACP-1ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 天ｶｾ4方向 冷5.0kW | 2 | 台
| ACP-2ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 天ｶｾ2方向 冷5.0kW | 1 | 台
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 内外ｾｯﾄ据付費 | ｶｾｯﾄ 5.0kW(室外機床･壁) | 3 | 台
| ACP-3ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 天ｶｾ4方向 冷7.1kW | 6 | 台
| ACP-4ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 天ｶｾ2方向 冷7.1kW | 1 | 台
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 内外ｾｯﾄ据付費 | ｶｾｯﾄ 7.1kW(室外機床･壁) | 7 | 台
| ACP-5ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 天ｶｾ4方向 冷10.0kW | 7 | 台
| ACP-6ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ 冷10.0kW ｷｬﾝﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ,吹出口ﾕﾆｯﾄ | 2 | 台
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 内外ｾｯﾄ据付費 | ｶｾｯﾄ 10.0kW(室外機床･壁) | 9 | 台
| ACP-7ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 壁掛 冷10.0kW | 2 | 台
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 内外ｾｯﾄ据付費 | 壁掛 10.0kW(室外機床･壁) | 2 | 台
| ACP-8ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 天ｶｾ4方向 冷14.0kW | 4 | 台
| ACP-9ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 天井埋込 冷14.0kW | 2 | 台
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 内外ｾｯﾄ据付費 | ｶｾｯﾄ 14.0kW(室外機床･壁) | 6 | 台
| ACP-10ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 天井埋込 冷25.0kW | 4 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内ﾕﾆｯﾄ取付費 | ｶｾｯﾄ 12.5kW | 8 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外ﾕﾆｯﾄ取付費 | 25.0kW | 4 | 台
| ｶﾞｯﾁﾘﾛｯｸ | 室内機防振吊金具 | 29 | 箇所
| ﾙｰﾑｴｱｺﾝ室外機取付金物 | 壁用 5.0kw－ 70kg C-KZG-L | 3 | 台
| 室外機転倒防止金具 | PE-TBK-L | 3 | 箇所
| 室外機用防振ｺﾞﾑ | ｺﾞﾑﾏｯﾄ 10㎜ | 3 | ｍ
| 複数搬入費（容積重量基準） | 100kg以上で300kg/m3未満 | 536 | kg
| 冷媒管（保温付､2本ｾｯﾄ） | φ6.35×φ9.52 | 72 | ｍ
| 冷媒管（保温付､2本ｾｯﾄ） | φ6.35×φ12.7 | 61 | ｍ
| 冷媒管（保温付､2本ｾｯﾄ） | φ9.52×φ15.88 | 574 | ｍ
| 冷媒管（ｼﾝｸﾞﾙｺｲﾙ） | φ9.52 | 57 | ｍ
| 冷媒管（ｼﾝｸﾞﾙｺｲﾙ） | φ25.40 | 57 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP) | 屋内 φ20 | 14 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP) | 屋内 φ30 | 29 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP) | 屋内 φ50 | 12 | ｍ
| 保温付ﾈｵﾄﾞﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ | NDD-20 | 12 | ｍ
| 保温付ﾈｵﾄﾞﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ | NDD-25 | 60 | ｍ
| 保温付ﾈｵﾄﾞﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ | NDD-30 | 59 | ｍ
| 保温付ﾈｵﾄﾞﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ | NDD-40 | 80 | ｍ
| 保温付ﾈｵﾄﾞﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ | NDD-50 | 53 | ｍ
| ｽﾘｰﾌﾞ |  | 1 | 式
| 保 温(給湯仕様)ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 屋外ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ 50A | 17 | ｍ
| 保 温(給湯仕様)ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 屋外ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ 65A | 41 | ｍ
| 保 温(給湯仕様)ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 屋外ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ 100A | 8 | ｍ
| RDﾀﾞｸﾄ |  | 1 | 式
| RDﾀﾞｸﾄ取付費 |  | 3 | 人
| 耐火ｷｬｯﾌﾟ | （床用） IRC-75CY | 13 | 箇所
| 耐火ｷｬｯﾌﾟ | （壁用） IRC-75CZ | 2 | 箇所
| 耐火ｷｬｯﾌﾟ | （壁用） IRC-100CZ | 2 | 箇所
| ｺｰﾅｰﾎﾞﾙﾄ工法ﾀﾞｸﾄ（低圧） | 0.5mm 450mm以下 | 110 | ｍ2
| ｺｰﾅｰﾎﾞﾙﾄ工法ﾀﾞｸﾄ（低圧） | 0.6mm 750mm以下 | 190 | ｍ2
| ｺｰﾅｰﾎﾞﾙﾄ工法ﾀﾞｸﾄ（低圧） | 0.8mm 1200mm以下 | 5 | ｍ2
| 保温 矩形ﾀﾞｸﾄ ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温板仕 | 305 | ｍ2
| 塗 装 費 | 亜鉛鉄板 | 142 | ｍ2
| ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ（低圧） | 1.6mm | 7 | ｍ2
| 保温 矩形ﾀﾞｸﾄ ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温板仕 | 7 | ｍ2
| ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ | 0.6mm | 31 | ｍ2
| ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ | 0.8mm | 82 | ｍ2
| ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ | 1.0mm | 33 | ｍ2
| 保温内貼り 50ｔ | 銅金網 ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ | 65 | ｍ2
| 保温内貼り 25ｔ | ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ | 81 | ｍ2
| 塗 装 費 | 亜鉛鉄板 | 63 | ｍ2
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 0.5mm φ100 | 4 | ｍ
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 0.5mm φ200 | 36 | ｍ
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 0.5mm φ300 | 67 | ｍ
| 保温 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 屋内隠蔽 φ100 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽﾂ | 4 | ｍ
| 保温 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 屋内隠蔽 φ200 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽﾂ | 36 | ｍ
| 保温 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 屋内露出 φ300 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽﾂ | 67 | ｍ
| 塗 装 費 | 亜鉛鉄板 | 64 | ｍ2
| VD | 300φ | 16 | 個
| FD | 400×300 | 4 | 個
| FD | 650×400 | 8 | 個
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付費 | 0.5m2以下 | 12 | 箇所
| VHS | 800×400 | 2 | 個
| 吹出口ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形取付費 | 0.40m2以下 | 2 | 箇所
| GV-F | 1300×650 | 2 | 個
| GV-F | 1750×500 | 4 | 個
| GV-F | 1400×600 | 2 | 個
| GV-F | 1400×650 | 2 | 個
| 吸込口取付費 | 0.5m2以下 | 10 | 箇所
| ﾉｽﾞﾙ | ＃16(400φ） | 16 | 個
| ﾉｽﾞﾙ形吹出口取付費 | 直径400mm以下 | 16 | 箇所
| たわみ継手 | 周長 | 38 | ｍ
| 給排気ｸﾞﾘﾙ取付費 | ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌｧﾝ据付費相当 | 1 | 個
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ電源渡り線 | ころがし CE 2.0sq4C | 764 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEES 1.25-2C 管路 | 39 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEES 1.25-2C FEP･PF管路 | 44 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEES 1.25-2C ｺﾛｶﾞｼ | 302 | ｍ
| 電線管 | E 19 ｲﾝﾍﾟｲ | 39 | ｍ
| 電線管 | PF 16 ｲﾝﾍﾟｲ | 44 | ｍ
| ﾘﾓｺﾝ取付費 |  | 31 | 個
| ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 2個用 C共 | 31 | 個
| 防火区画貫通処理工事 | 金属管(短管)用(壁床共用) | 6 | 箇所
| 天井点検口 | 450口(開口補強共) | 32 | 箇所
| 機械掘削 | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13ｍ3 | 7 | ｍ3
| 埋め戻し（機械） | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13ｍ3 | 7 | ｍ3
計
8 | 換気設備工事
| HEA-1 全熱交換器 | 330CMH 天埋形 150φ 給排気ｸﾞﾘﾙ共 | 1 | 台
| HEA-2 全熱交換器 | 380CMH 天埋形 150φ 給排気ｸﾞﾘﾙ共 | 1 | 台
| HEA-3 全熱交換器 | 400CMH 天埋形 150φ 給排気ｸﾞﾘﾙ共 | 2 | 台
| 静止型全熱交換機据付費(ﾕﾆｯﾄ形) | 天ｶｾ 静止形500ｍ3/H以下 | 4 | 台
| HEA-4 全熱交換器 | 560CMH 天埋形 200φ 給排気ｸﾞﾘﾙ共 | 5 | 台
| HEA-5 全熱交換器 | 520CMH 天埋形 200φ 給排気ｸﾞﾘﾙ共 | 2 | 台
| HEA-6 全熱交換器 | 600CMH 天埋形 200φ 給排気ｸﾞﾘﾙ共 | 1 | 台
| HEA-7 全熱交換器 | 1000CMH 天埋形 250φ 給排気ｸﾞﾘﾙ共 | 2 | 台
| HEA-8 全熱交換器 | 1000CMH 天埋形 250φ 給排気ｸﾞﾘﾙ共 | 4 | 台
| HEA-9 全熱交換器 | 940CMH 天埋形 250φ 給排気ｸﾞﾘﾙ共 | 1 | 台
| 静止型全熱交換機据付費(ﾕﾆｯﾄ形) | 天ｶｾ 静止形1.000ｍ3/H以下 | 15 | 台
| HEU-1全熱交換器 ﾀﾞｸﾄ用 | 120CMH 天埋形 100φ 24h換気ｽｲｯﾁ | 2 | 台
| HEU-2全熱交換器 ﾀﾞｸﾄ用 | 120CMH 天埋形 100φ | 1 | 台
| 全熱交換器ﾀﾞｸﾄ用据付費 | 天井埋込換気扇据付費相当 | 3 | 台
| 給排気ｸﾞﾘﾙ取付費 | ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌｧﾝ据付費相当 | 43 | 個
| FE-1 天井換気扇 | 30CMH 100φ 24h換気ｽｲｯﾁ | 1 | 台
| FE-2 天井換気扇 | 60CMH 100φ 24h換気ｽｲｯﾁ | 1 | 台
| FE-3 天井換気扇 | 90CMH 100φ | 4 | 台
| FE-4 天井換気扇 | 100CMH 100φ | 4 | 台
| FE-5 天井換気扇 | 150CMH 100φ 24h換気ｽｲｯﾁ | 3 | 台
| FE-6 天井換気扇 | 150CMH 100φ | 5 | 台
| FE-7 天井換気扇 | 290CMH 150φ | 16 | 台
| FE-8 天井換気扇 | 380CMH 150φ 24h換気ｽｲｯﾁ | 1 | 台
| FE-9 天井換気扇 | 380CMH 150φ | 4 | 台
| 天井埋込換気扇据付費 |  | 39 | 台
| FE-10 ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 560CMH 天埋 200φ | 1 | 台
| ﾐﾆｼﾛｯｺﾌｧﾝ据付費 |  | 1 | 台
| FE-11 ﾊﾞｽ乾燥換気ｼｽﾃﾑ | 100CMH 100φ | 2 | 台
| 天井埋込換気扇据付費 |  | 2 | 台
| FE-12 厨房用有圧換気扇 | 1460CMH 350φ | 2 | 台
| 有圧換気扇据付費 | φ400 (木枠取付手間含) | 2 | 台
| E-1 SUS製ｶﾞﾗﾘ深形ﾌｰﾄﾞ | 100φ | 2 | 個
| E-2 SUS製ｶﾞﾗﾘ深形ﾌｰﾄﾞ | 150φ | 2 | 個
| S-1 給気ｸﾞﾘﾙ | 100φ | 5 | 個
| S-2 給気ｸﾞﾘﾙ | 150φ | 5 | 個
| S-3 給気ｸﾞﾘﾙ | 200φ | 9 | 個
| ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌｧﾝ据付費 |  | 19 | 台
| ASF-1 ｴｱｰｽｲﾝｸﾞﾌｧﾝ | 740CMH ﾌﾞﾘｰｽﾞﾗｲﾝｸﾞﾘﾙ | 6 | 台
| ﾐﾆｼﾛｯｺﾌｧﾝ据付費 |  | 1 | 台
| 有圧換気扇据付費 | φ400 (木枠取付手間含) | 2 | 台
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ取付費 | φ100 | 27 | 箇所
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ取付費 | φ150 | 36 | 箇所
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ取付費 | φ200 | 32 | 箇所
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ取付費 | φ250 φ200相当 | 14 | 箇所
| ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ（据付費） | φ400用 | 2 | 個
| ｶﾞｯﾁﾘﾛｯｸ | 室内機防振吊金具 | 20 | 箇所
| SUS製箱型ﾌｰﾄﾞ | 1800×750×1100H | 2 | 個
| SUS製箱型ﾌｰﾄﾞ取付費 |  | 2 | 個
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 0.5mm φ100 | 133 | ｍ
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 0.5mm φ150 | 229 | ｍ
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 0.5mm φ200 | 190 | ｍ
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 0.5mm φ250 | 153 | ｍ
| 保温 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 屋内隠蔽 φ100 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽﾂ | 71 | ｍ
| 保温 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 屋内隠蔽 φ150 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽﾂ | 193 | ｍ
| 保温 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 屋内隠蔽 φ200 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽﾂ | 184 | ｍ
| 保温 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 屋内隠蔽 φ250 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽﾂ | 31 | ｍ
| 保温 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 屋内露出 φ250 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽﾂ | 122 | ｍ
| 塗 装 費 | 亜鉛鉄板 | 96 | ｍ2
| FD | 100φ | 1 | 個
| FD | 150φ | 4 | 個
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEES 1.25-2C 管路 | 308 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEES 1.25-2C FEP･PF管路 | 50 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEES 1.25-2C ｺﾛｶﾞｼ | 189 | ｍ
| 電線管 | E 19 ｲﾝﾍﾟｲ | 308 | ｍ
| 電線管 | PF 16 ｲﾝﾍﾟｲ | 50 | ｍ
| ﾘﾓｺﾝ取付費 |  | 28 | 個
| ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 2個用 C共 | 22 | 個
| ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 1個用 C共 | 6 | 個
| 防火区画貫通処理工事 | 金属管(短管)用(壁床共用) | 24 | 箇所
| 天井点検口 | 450口(開口補強共) | 50 | 箇所
| SUS製ｶﾞﾗﾘ深形ﾌｰﾄﾞFD追加差額 | 150φ | 1 | 個
| SUS製ｶﾞﾗﾘ深形ﾌｰﾄﾞFD追加差額 | 200φ | 6 | 個
計
9 | 屋外給水設備工事
| 貯水機能付給水管 | SUS製 容量3.0m3 耐震1.5G | 2 | 個
| 水槽据付 | 3000L | 2 | 基
| 複数搬入費（容積重量基準） | 100kg以上で200kg/m3未満 | 1600 | kg
| 配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 SUS | 屋内 50A | 20 | ｍ
| 保 温 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ | 屋外ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ 40A | 20 | ｍ
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ直管 | 屋外埋設 JIS K 6762 20A | 96 | ｍ
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ直管 | 屋外埋設 JIS K 6762 30A | 3 | ｍ
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ直管 | 屋外埋設 JIS K 6762 40A | 31 | ｍ
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ直管 | 屋外埋設 JIS K 6762 50A | 128 | ｍ
| 給水栓 | T200SNR13C | 2 | 個
| 散水栓 | T28UNH13 | 4 | 個
| 給水栓 据付費 | 13A | 6 | 箇所
| 樹脂製散水栓ﾎﾞｯｸｽ | 13m/m～20m/m用 | 4 | 個
| SUS製ﾎﾞｰﾙ弁 | 20A ねじ込み | 2 | 個
| SUS製ﾎﾞｰﾙ弁 | 50A ねじ込み | 6 | 個
| SUS製可とう継手 | 500L 50A JIS10K(SS400) | 4 | 個
| 甲形止水栓 （蝶形） | 20A | 5 | 個
| 甲形止水栓 （蝶形） | 32A | 1 | 個
| 止水栓ﾎﾞｯｸｽ（系統名札共） | ～300H B1-1(HP付) | 6 | 個
| 制 水 弁 | VP用 50A | 1 | 個
| 制水弁ﾎﾞｯｸｽ（系統名札共） | ～600H （系統名札共） | 1 | 個
| ﾌﾗﾝｼﾞ短管(ｽｯﾎﾟﾝｼｮｰﾄ) | S-MVF-S 50A | 2 | 個
| 量水器（取付費） | ｳｵﾙﾄﾏﾝ 50A | 1 | 個
| ﾁｬｯｷ弁 JIS 10K | 青銅製 50A | 1 | 個
| 機械掘削 | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13ｍ3 | 64 | ｍ3
| 砂埋め戻し | (排水管以外用) | 28 | ｍ3
| 埋め戻し（機械） | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13ｍ3 | 36 | ｍ3
| ﾊﾞｯｸﾎｳ運搬 | 30km未満 1往復 | 1 | 往復
| 建設発生土運搬(ﾀﾞﾝﾌﾟ2t積) | 28.5km以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.1m3積込共 | 28 | ｍ3
| 残土処分 |  | 28 | ｍ3
| 埋設表示ﾋﾟﾝ | 鋲ﾀｲﾌﾟ | 17 | 本
| 埋設表示ｼｰﾄ | ｱﾙﾐW | 258 | ｍ
計
10 | 屋外排水設備工事
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP) | 屋内 φ100 | 7 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP) | 屋外土中 φ50 | 3 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP) | 屋外土中 φ75 | 20 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP) | 屋外土中 φ100 | 142 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU) | 屋外土中 φ125 | 158 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP) | 屋外土中 φ125 | 10 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU) | 屋外土中 φ150 | 34 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP) | 屋外土中 φ150 | 32 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU) | 屋外土中 φ200 | 1 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP) | 屋外土中 φ200 | 20 | ｍ
| ﾜﾝﾌﾟｯｼｭ式床排水金具 | T3-PCC 50A | 1 | 個
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝（塩ﾋﾞ蓋付） | ST 桝径200A-口径125A×1,200H | 1 | 個
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝（塩ﾋﾞ蓋付） | ST 桝径200A-口径125A×1,500H | 1 | 個
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝（塩ﾋﾞ蓋付） | 90L,45L 桝径200A-口径100A×1,200H | 1 | 個
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝（塩ﾋﾞ蓋付） | 90Y,45Y 桝径200A-口径100A×1,200H | 2 | 個
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝（塩ﾋﾞ蓋付） | 90Y,45Y 桝径200A-口径125A×1,200H | 1 | 個
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝（塩ﾋﾞ蓋付） | DR 桝径200A-口径125A×1,200H | 3 | 個
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝（塩ﾋﾞ蓋付） | DR 桝径200A-口径125A×1,500H | 4 | 個
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝（防護蓋T-8・内蓋付） | ST 桝径150A-口径100A×800H | 1 | 個
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝（防護蓋T-8・内蓋付） | ST 桝径200A-口径100A×1,200H | 4 | 個
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝（防護蓋T-8・内蓋付） | 90L,45L 桝径150A-口径100A×800H | 1 | 個
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝（防護蓋T-8・内蓋付） | 90Y,45Y 桝径200A-口径100A×1,200H | 1 | 個
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝（防護蓋T-8・内蓋付） | 90Y,45Y 桝径200A-口径125A×1,200H | 1 | 個
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝（防護蓋T-25・内蓋付） | ST 桝径150A-口径100A×800H | 1 | 個
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝（防護蓋T-25・内蓋付） | 90L,45L 桝径150A-口径100A×500H | 1 | 個
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝（防護蓋T-25・内蓋付） | 90L,45L 桝径150A-口径100A×800H | 1 | 個
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝（防護蓋T-25・内蓋付） | 90Y,45Y 桝径150A-口径100A×500H | 1 | 個
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝（防護蓋T-25・内蓋付） | 90Y,45Y 桝径200A-口径125A×1,500H | 1 | 個
| 既製品桝 | 300×300 | 2 | 個
| 既製品桝 | 360×360 | 6 | 個
| 既製品桝 | 450×450 | 7 | 個
| 既製品桝 | 600×600 | 3 | 個
| ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 | MHAA-S φ300 | 2 | 枚
| ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 | MHAA-S φ350 | 5 | 枚
| ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 | MHAA-S φ450 | 1 | 枚
| ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 | MHAA-S φ600 | 1 | 枚
| ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 | MHBB-S φ450 | 4 | 枚
| ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 | MHD φ350 | 1 | 枚
| ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 | MHD φ450 | 2 | 枚
| ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 | MHD φ600 | 2 | 枚
| 自在継手 | 125A | 1 | 個
| 埋設用排水ｼﾞｮｲﾝﾄ (ｺﾞﾑ製) | 50A×350L ﾌﾚｷｼﾄﾞﾚｲﾝ | 1 | 個
| 埋設用排水ｼﾞｮｲﾝﾄ (ｺﾞﾑ製) | 80A×400L ﾌﾚｷｼﾄﾞﾚｲﾝ | 1 | 個
| 埋設用排水ｼﾞｮｲﾝﾄ (ｺﾞﾑ製) | 100A×450L ﾌﾚｷｼﾄﾞﾚｲﾝ | 4 | 個
| 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ) | 125mm 厚120～150 | 1 | 箇所
| 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ) | 150mm 厚120～150 | 2 | 箇所
| 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ) | 175mm 厚120～150 | 1 | 箇所
| 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ) | 200mm 厚120～150 | 1 | 箇所
| 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ) | 250mm 厚120～150 | 2 | 箇所
| 機械掘削 | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13ｍ3 | 210 | ｍ3
| 砂・砕石地業 | 排水管用 | 34 | ｍ3
| 埋め戻し（機械） | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13ｍ3 | 176 | ｍ3
| 建設発生土運搬(ﾀﾞﾝﾌﾟ2t積) | 28.5km以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.1m3積込共 | 34 | ｍ3
| 残土処分 |  | 34 | ｍ3
計
11 | 屋外ガス設備工事
| ﾎﾞﾝﾍﾞﾊｳｽ(50kg×8本用) | 50kg×8本用、背面ﾊﾟﾈﾙ付 塩害仕様 組立共 | 1 | 組
| ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ集合装置(漏検無） | 8本立 20kg／h( 10ｍ3) | 1 | 個
| ｶﾞｽ用ｺｯｸ | 40A | 1 | 個
| SUS製可とう継手 | 500L 40A JIS10K(SS400) | 1 | 個
| ｽﾃﾝﾚｽ製転倒防止ｸｻﾘ | 止金物共 | 8 | 本分
| 亜鉛鍍金鋼管 | 屋内 40A | 3 | ｍ
| 塩ﾋﾞ外面被覆鋼管(白)ｶﾞｽ用 | 屋内 40A | 7 | ｍ
| 塩ﾋﾞ外面被覆鋼管(白)ｶﾞｽ用 | 屋外土中 25A | 35 | ｍ
| 塩ﾋﾞ外面被覆鋼管(白)ｶﾞｽ用 | 屋外土中 40A | 48 | ｍ
| 機械掘削 | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13ｍ3 | 24 | ｍ3
| 砂埋め戻し | (排水管以外用) | 5 | ｍ3
| 埋め戻し（機械） | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13ｍ3 | 19 | ｍ3
| 建設発生土運搬(ﾀﾞﾝﾌﾟ2t積) | 28.5km以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.1m3積込共 | 5 | ｍ3
| 残土処分 |  | 5 | ｍ3
| 埋設表示ﾋﾟﾝ | 鋲ﾀｲﾌﾟ | 4 | 本
| 埋設表示ｼｰﾄ | ｱﾙﾐW | 83 | ｍ
計
12 | 下水引込工事
| 下水引込工事費 |  | 1 | 式
計
13 | 給水引込工事
| 給水引込工事(ﾒｰﾀｰ迄) |  | 1 | 式
計

## 共通仮設
記号 | 名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 共通仮設 |  | 積上げ
| 交通誘導員B |  |  | 25 | 人
|  | ｆくぁい | φ800mm以下：1日当り
| 通水試験費 |  | 既設管と連絡して給水車が不要 | 0.1 | 日
計

## 別紙明細-1
記号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
別-1 | 下水引込工事費 |  | 1 | 式
管布設工事
| ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工 | 管径 150mm 20m以上 時間的制約なし 昼間作業 補正無し | 118.5 | ｍ
| ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 | 拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ 本管:塩ﾋﾞ(ﾘﾌﾞ)管 本管径150 | 10 | 個
| ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 | 拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ 本管:塩ﾋﾞ(VU)管 本管径150 | 1 | 個
埋設標識ｼｰﾄ 幅150mm 長50m 2倍
| 埋設標識ｼｰﾄ -上下水道･ｶﾞｽ用- | 材質:ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ 上下水道･ｶﾞｽ用 | 118.5 | ｍ
| 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.13(平0.10)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値) [標準] | 138.38 | ｍ3
| 機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) | 砕石[1.2] 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.13(平0.10)m3
| ※砕石埋戻工・砂埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ投入) | 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値) [標準]再生砕石 RC-40 | 97.52 | ｍ3
| 管基礎工 | φ150mm B=0.55 | 46.66 | ｍ
| 管基礎工 | φ150mm B=0.85 | 71.11 | ｍ
| 建設発生土運搬(ﾀﾞﾝﾌﾟ2t積) | 28.5km以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.1m3積込共 | 138.38 | ｍ3
| 残土処分 |  | 138.38 | ｍ3
軽量鋼矢板建込工(両側分)
| 土留工 | 2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.13(平0.10)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値) [標準] | 73.2 | ｍ
軽量鋼矢板引抜工(両側分)
2.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊
土留支保工(軽量金属支保工) 設置・撤去(手間のみ)
1段(2.0m以下) 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
| 仮設材賃料 |  | 1 | 式
小 計
1号組立マンホール設置工事
| 人孔用鉄蓋枠φ600（浮上防止型） | WA-63G-11A（香南市用） | 5 | 組
| 鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた(下水道用) | 調整部材 ﾏﾝﾎｰﾙふた専用無収縮ﾓﾙﾀﾙ 25kg入 | 39.8 | cm
| ﾚﾍﾞﾙ調整部材 | 駒・ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ｽﾘｰﾌﾞ | 5 | ｾｯﾄ
ﾏﾝﾎｰﾙ付属品 調整ﾘﾝｸﾞ 600mm×50mm
| 下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ | JSWAS A-11 | 2 | 個
ﾏﾝﾎｰﾙ付属品 調整ﾘﾝｸﾞ 600mm×100mm
| 下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ | JSWAS A-11 | 3 | 個
1号ﾏﾝﾎｰﾙ(Ⅰ種) 斜壁
| 下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ | 上径600mm×下径900mm×高300mm JSWAS A-11 | 1 | 個
1号ﾏﾝﾎｰﾙ(Ⅰ種) 斜壁
| 下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ | 上径600mm×下径900mm×高450mm JSWAS A-11 | 3 | 個
1号ﾏﾝﾎｰﾙ(Ⅰ種) 斜壁
| 下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ | 上径600mm×下径900mm×高600mm JSWAS A-11 | 1 | 個
1号ﾏﾝﾎｰﾙ(Ⅰ種) 管取付け壁
| 下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ | 内径900mm×高600mm JSWAS A-11 | 2 | 個
1号ﾏﾝﾎｰﾙ(Ⅰ種) 管取付け壁
| 下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ | 内径900mm×高900mm JSWAS A-11 | 2 | 個
1号ﾏﾝﾎｰﾙ(Ⅰ種) 管取付け壁
| 下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ | 内径900mm×高1200mm JSWAS A-11 | 1 | 個
1号ﾏﾝﾎｰﾙ(Ⅰ種) 底版
| 下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ | 有効高 130mm JSWAS A-11 | 5 | 個
下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ 削孔費
| 下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ | 0･1号(Ⅰ種) 塩ﾋﾞ管用 径150mm用 | 5 | 箇所
| 既設管削孔費 | φ150 | 1 | 箇所
1号(内径900mm) ﾏﾝﾎｰﾙ深さ 3m以下 4箇所以上
| 組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 | 時間的制約なし 昼間作業 基礎材を計上しない 補正無し | 5 | 箇所
1号 ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊を使用しない
| 底部工（組立式） | 再生砕石 RC-40 | 5 | 箇所
| 内副管 | 1.0m未満 2箇所 | 1 | 式
小 計
取付管工事
管径 150mm 5箇所未満 昼間作業 取付管長 5m以上12m未満
| 取付管布設工および支管取付工 | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ・強化プラスチック製 可とう性支管を設置しない 補正無し | 2 | 箇所
| 同径支管 | φ150（ﾘﾌﾞ管用） | 1 | 個
| 0°自在曲管 | φ150 | 1 | 個
| ｷｬｯﾌﾟ |  | 2 | 個
埋設標識ｼｰﾄ 幅150mm 長50m 2倍
| 埋設標識ｼｰﾄ -上下水道･ｶﾞｽ用- | 材質:ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ 上下水道･ｶﾞｽ用 | 11.26 | ｍ
| 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.13(平0.10)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値) [標準] | 10.03 | ｍ3
| 機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) | 砕石[1.2] 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.13(平0.10)m3
| ※砕石埋戻工・砂埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ投入) | 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値) [標準]再生砕石 RC-40 | 6.67 | ｍ3
| 管基礎工 | φ150mm B=0.55 | 11.26 | ｍ
| 建設発生土運搬(ﾀﾞﾝﾌﾟ2t積) | 28.5km以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.1m3積込共 | 10.03 | ｍ3
| 残土処分 |  | 10.03 | ｍ3
小 計
付帯工
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 | 414.02 | ｍ
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り | 488.86 | ｍ2
| 殻運搬 | 舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 9.0km以下 | 22.47 | ｍ3
| 処分料 | 再資源化施設（As） 再生骨材- 41 | 22.47 | ｍ3
| 側溝清掃車運搬 | 31.0km以下 | 0.31 | ｍ3
| 処分料 | ｶｯﾀｰ汚泥 汚泥-3 | 0.43 | ｔ
| 上層路盤(車道・路肩部) | 再生粒調砕石 1層施工 120mm | 98.86 | ｍ2
| 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.13(平0.10)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値) [標準] | 1.97 | ｍ3
| 建設発生土運搬(ﾀﾞﾝﾌﾟ2t積) | 28.5km以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.1m3積込共 | 1.97 | ｍ3
| 残土処分 |  | 1.97 | ｍ3
| 不陸整正 | 無し | 390 | ｍ2
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)
| 表層(車道・路肩部) | 30mm 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 | 98.86 | ｍ2
| 表層(車道・路肩部) |  | 390 | ｍ2
無し 溶融式手動 実線 15cm
| 区画線設置 | 含有量15～18% 白 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 122.6 | ｍ
小 計

## 別紙明細-2
記号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
別-2 | 給水引込工事(ﾒｰﾀｰ迄) |  | 1 | 式
管布設工事
| 不断水連絡(鋳鉄管布設) | 本管φ300mm*取出φ75mm | 1 | 箇所
| ﾌﾗﾝｼﾞ継手(鋳鉄管布設) | JWWA 7.5K ,φ75(80)mm | 1 | 口
| 据付工(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設) | φ50mm | 6 | ｍ
| 据付工(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設) | φ75mm | 4.5 | ｍ
| ﾒｶﾆｶﾙ継手工(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設) | φ75mm | 6 | 口
| ﾒｶﾆｶﾙ継手工(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設) | φ50mm | 1 | 口
| 継手工(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設) | φ50mm | 8 | 口
| 小口径管ねじ込み(鋼管布設) | φ50mm | 1 | 口
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断 | φ50mm | 4 | 口
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断 | φ75mm | 4 | 口
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用鋳鉄異形管被覆 | ﾌﾗﾝｼﾞ短管ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ ,φ75mm | 1 | 箇所
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用鋳鉄異形管被覆 | 曲管 ,φ75mm | 3 | 箇所
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用鋳鉄異形管被覆 | 片落管 ,φ75mm | 1 | 箇所
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用鋳鉄異形管被覆 | 曲管 ,φ50mm | 3 | 箇所
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用鋳鉄異形管被覆 | ﾌﾗﾝｼﾞ短管ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ ,φ50mm | 1 | 箇所
| 鉄蓋設置･撤去(仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ) | 設置 ,円形 1号(250) ,無収縮ﾓﾙﾀﾙ:無 | 1 | 個
| ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ(円形)設置･撤去 | 設置 ,円形 1号(250) ,上部壁(H=150) | 1 | 個
| ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ(円形)設置･撤去 | 設置 ,円形 1号(250) ,中部壁(H=100) | 1 | 個
| ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ(円形)設置･撤去 | 設置 ,円形 1号(250) ,中部壁(H=300) | 1 | 個
| ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ(円形)設置･撤去 | 設置 ,円形 1号(250) ,底版(H=40) | 1 | 個
| 止水栓取付工 | 止水栓のみ取付 ,PP用 ,φ50mm | 1 | 箇所
MR-2L-10L用(筐､調整ﾘﾝｸﾞを含む)
| 大型ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ鉄蓋設置工 | 手間のみ | 1 | 箇所
| 管明示ﾃｰﾌﾟ(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設) | φ50mm ,天端明示:有 | 6 | ｍ
| 管明示ﾃｰﾌﾟ(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設) | φ75mm ,天端明示:有 | 4.5 | ｍ
| 管明示ｼｰﾄ(鋳鉄管布設) |  | 10.5 | ｍ
鋳鉄管用 φ300×φ75
| 割T字管ﾌﾗﾝｼﾞ型ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁付 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ製 通水部粉体塗装 SUSﾎﾞﾙﾄ仕様 | 1 | 個
φ75
| ﾒｶﾎﾟﾘF付短管 | 内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装･離脱防止金具付 | 1 | 個
φ75
| ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品 | RF-7.5 SUS304 ﾅｯﾄ焼付防止処理 | 1 | 組
| 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 (本) | ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ φ75×5.00 | 1 | 本
| 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 (m) | 1種軟質 φ50 JIS K 6762 | 6 | ｍ
φ75×50 PE管×PP管
| ﾒｶﾎﾟﾘ片落ち管 | 内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装･材質:鋳鉄製 離脱防止金具付 | 1 | 個
90ﾟﾍﾞﾝﾄﾞ φ50
| 差込み(ﾜﾝﾀｯﾁ式)継手 | PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等 | 3 | 個
φ75×90ﾟ
| ﾒｶﾎﾟﾘ小曲管 | 内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装･離脱防止金具付 | 2 | 個
φ75×45ﾟ
| ﾒｶﾎﾟﾘ小曲管 | 内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装･離脱防止金具付 | 1 | 個
差込み(ﾜﾝﾀｯﾁ式)継手用 樹脂製 φ50
| ｲﾝｺｱ | PB7099 | 7 | 個
ﾒｰﾀｰ用ｿｹｯﾄ φ50
| 差込み(ﾜﾝﾀｯﾁ式)継手 | PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等 | 1 | 個
| 副栓付伸縮止水栓 | 横型 φ50 | 1 | 個
50､75mm用 MR-2L-10L同等品
| 大型ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ鉄蓋 | 内寸 850×580 | 1 | 個
| 仕切弁鉄蓋 | 25型 | 1 | 個
A1.5
| 弁ﾎﾞｯｸｽ 25 | NHVO-25-150A 同等品 | 1 | 個
25B1
| 弁ﾎﾞｯｸｽ 25 | NHVO-25-100B 同等品 | 1 | 個
25B3
| 弁ﾎﾞｯｸｽ 25 | NHVO-25-300B 同等品 | 1 | 個
25SS
| 弁ﾎﾞｯｸｽ 25 | NHVO-25-60SS 同等品 | 1 | 個
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 | 27 | ｍ
| 舗装版取壊し(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ直接掘削積込) | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り | 13.4 | ｍ2
| 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 | 山積0.13m3 ,礫質土･砂･砂質土･粘性土 | 15.94 | ｍ3
| 管路埋戻(機械埋戻･小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) | 山積0.13m3 ,再生砂 | 7.89 | ｍ3
| 管路埋戻(機械埋戻･小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) | 山積0.13m3 ,再生砕石 RC-40 | 7.89 | ｍ3
施工幅 1.8m未満 ,仕上がり厚100 mm
| 路盤工 | 再生粒調砕石 RM-30 | 13.4 | ｍ2
舗装厚50 mm,車道及び路肩 ,t≦50mm
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力施工) | 密粒度T0P13 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3) | 13.4 | ｍ2
| 殻運搬 | 舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 9.0km以下 | 1.07 | ｍ3
| 処分料 | 再資源化施設（As） 再生骨材- 41 | 1.07 | ｍ3
| 建設発生土運搬(ﾀﾞﾝﾌﾟ2t積) | 28.5km以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.1m3積込共 | 15.94 | ｍ3
| 残土処分 |  | 15.94 | ｍ3
小 計
消火栓設置工事
| 消火栓設置･撤去 | 設置 ,機械施工 ,地下式 ,単口 | 1 | 箇所
| ﾌﾗﾝｼﾞ継手(鋳鉄管布設) | JWWA 7.5K ,φ75(80)mm | 2 | 口
| ﾒｶﾆｶﾙ継手工(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設) | φ75mm | 2 | 口
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用鋳鉄異形管被覆 | T字管 ,φ75mm | 1 | 箇所
| 鉄蓋設置･撤去(仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ) | 設置 ,円形 3号(500) ,無収縮ﾓﾙﾀﾙ:無 | 1 | 箇所
| ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ(円形)設置･撤去 | 設置 ,円形 3号(500) ,上部壁(H=200) | 1 | 箇所
| ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ(円形)設置･撤去 | 設置 ,円形 3号(500) ,下部壁(H=200) | 1 | 箇所
| ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ(円形)設置･撤去 | 設置 ,円形 3号(500) ,底版(H=40) | 1 | 箇所
溶融式･手動 ,実線 15cm ,ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%
| 区画線設置 | 黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ ,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 用 ,しない<標準>(全ての費用) | 3.14 | ｍ
φ75×φ75
| ﾒｶﾎﾟﾘF付T字管(台付) | 内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装･離脱防止金具付 | 1 | 個
φ75×150H･7.5k
| 補修弁 | ﾎﾞｰﾙ･ｷｬｯﾌﾟ式 FCD 内外面粉体塗装 | 1 | 個
| 単口消火栓 | SUS製 φ75 補修弁無 | 1 | 個
φ75
| ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品 | RF-7.5 SUS304 ﾅｯﾄ焼付防止処理 | 2 | 組
| 消火栓鉄蓋 | 1型(丸形) 500 無収縮ﾓﾙﾀﾙ･調整金具ｾｯﾄ | 1 | 個
丸形A
| 栓ﾎﾞｯｸｽ 50 | WO-50-200A Nﾂｷ 同等品 | 1 | 個
丸形C2
| 栓ﾎﾞｯｸｽ 50 | NHVO-50-200C 同等品 | 1 | 個
丸形 S 底版
| 栓ﾎﾞｯｸｽ 50 | NHVO-50-40S Tﾂｷ 同等品 | 1 | 個
小 計