## 表紙
（金抜き）
|  | 令和7年度 |  |  | こ第07086号
高知県 香南市野市町母代寺
実 施
| 佐古保育所調理室空調改修2期工事 | [5 empty] | 設計書
第1回変更
施行方法
|  |  | （請負） | 直営
工事日数
90日
完成期限
令和 年 月 日
|  | 令和 7年9月26日 |  |  | 作成

## 工事概要
工事概要 | [8 empty] | 施設概要
| 空調設備工事 |  | 一式 | [5 empty] | 香南市野市総合体育館 | 佐古保育所
| 電気設備工事 |  | 一式 | [7 empty] | 香南市野市町母代寺180番地1
| 建築工事 |  | 一式 | [7 empty] | 主要用途 |  | 保育所
[11 empty] | 構 造 |  | 木造平屋建て
[11 empty] | 延べ床面積 |  | 140.94㎡（調理室棟）
起工（又は変更）理由
請負対象金額 | [6 empty] | 設計金額
|  | 消費税込み金額 |  |  | 消費税抜き金額 |  |  | 消費税込み金額 | [5 empty] | 消費税抜き金額
0
事業費 |  |  |  | 円 |  | 円 | 予算額 |  |  |  |  | 円 |  |  | 円
請負対象金額 |  |  |  | 円 |  | 円 | 設計金額 |  |  |  |  | 円 |  |  | 円
その他 |  |  |  | 円 |  | 円 | その他 |  |  |  |  | 円 |  |  | 円

## 種目別内訳
名 称 |  | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
佐古保育所調理室空調改修2期工事
A | 直接工事費
Ⅰ | 建築工事 |  | 1 | 式
Ⅱ | 電気設備工事 |  | 1 | 式
Ⅲ | 機械設備工事 |  | 1 | 式
計
B | 共通費
| 共通仮設費 | 率算定及び積上げ | 1 | 式
| 現場管理費 | 率算定 | 1 | 式
| 一般管理費 | 率算定 | 1 | 式
計
工事価格
消費税相当額
工事費

## 科目別内訳（建築）
名 称 |  | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ | 建築工事
1 | 直接仮設 |  | 1 | 式
2 | 金属工事 |  | 1 | 式
3 | 内装工事 |  | 1 | 式
4 | 塗装工事 |  | 1 | 式
5 | 解体工事 |  | 1 | 式
6 | 廃材処分 |  | 1 | 式
計

## 細目別内訳（建築）
名 称 |  | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 直接仮設
| 養生 | 仕上げ 工場・倉庫等（S造） | 63.9 | ｍ2
| 清掃片付け | 工場・倉庫等（S造） | 63.9 | ｍ2
| 竣工時清掃 | 工場・倉庫等（S造） | 63.9 | ｍ2
| 内部足場 | 脚立並列足場・H=1.80ｍ 存置1ヵ月 | 63.9 | ｍ2
小計
2 | 金属工事
| 天井点検口 | アルミ製 内外共アルミ額縁枠 450角 | 5 | 箇所
ボード等切込み共
| 天井下地開口補強 | 野縁19形 450㎜×450㎜ 程度 | 5 | 箇所
小計
3 | 内装工事
| ケイ酸カルシウム板張り | t=6.0mm 突付け | 12 | m2
| 廻縁 | 塩ビ製 9㎜ 突付け | 10.9 | m
小計
4 | 塗装工事
| 素地ごしらえ | せっこうボード・その他ボード面 A種 | 12 | m2
| EP塗 | 左官仕上・ボード面（A種） | 12 | m2
小計
5 | 解体工事
廻り縁含む
| ケイ酸カルシウム板 | ｔ＝6.0㎜ | 12 | ｍ2
小計
6 | 廃材処分
（積込運搬）
| ガラスくず・陶磁器くず |  | 1 | 式
（廃材処分）
| ガラスくず・陶磁器くず |  | 1 | 式
小計

## 科目別内訳（電気）
名 称 |  | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅱ | 電気設備工事
1 | 電灯設備工事 |  | 1 | 式
2 | 動力設備工事 |  | 1 | 式
3 | 放送設備工事 |  | 1 | 式
4 | 火災報知設備工事 |  | 1 | 式
計

## 細目別内訳（電気）
名 称 |  | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 電灯設備工事
| ケーブル(ﾋﾟｯﾄ､天井内) | EEF1.6-2C | 7 | ｍ
| ケーブル(ﾋﾟｯﾄ､天井内) | EEF1.6-3C | 3 | ｍ
| ケーブル(ﾋﾟｯﾄ､天井内)再使用 | EEF1.6-2C | 5 | ｍ
| ケーブル(ﾋﾟｯﾄ､天井内)再使用 | EEF1.6-3C | 2 | ｍ
| アウトレットボックス | 102X44 C付 | 1 | 個
| アウトレットボックス | 102X54 C付 | 2 | 個
| カバープレート 再使用 | 新金属 角型1P | 1 | 個
| 照明器具 A1 | LED40W-2相当 SUS防湿防雨型 | 1 | 台
| 照明器具 A 再使用 | FHF 32Wx2 直付 | 4 | 台
| 照明器具 a 再使用 | 非常灯 直付 | 2 | 台
（撤去 ）
| ケーブル(ﾋﾟｯﾄ､天井内) | EEF1.6-2C | 6 | ｍ
| ケーブル(ﾋﾟｯﾄ､天井内) | EEF1.6-3C | 2 | ｍ
| ケーブル(ﾋﾟｯﾄ､天井内)再使用 | EEF1.6-2C | 5 | ｍ
| ケーブル(ﾋﾟｯﾄ､天井内)再使用 | EEF1.6-3C | 2 | ｍ
| アウトレットボックス | 102X44 C付 | 1 | 個
| アウトレットボックス | 102X54 C付 | 2 | 個
| カバープレート 再使用 | 新金属 角型1P | 1 | 個
| 照明器具 A 再使用 | FHF 32Wx2 直付 | 4 | 台
| 照明器具 a 再使用 | 非常灯 直付 | 2 | 台
小計
2 | 動力設備工事
| 合成樹脂可とう電線管 | PF(22)露出二重管 | 1 | ｍ
| ケーブル(ﾋﾟｯﾄ､天井内) | CE 5.5-4C | 64 | ｍ
| ケーブル(FEP･PF管路) 再使用 | CE 5.5-4C | 1 | ｍ
| ケーブル(ﾋﾟｯﾄ､天井内) 再使用 | CE 5.5-4C | 4 | ｍ
| カバープレート | 新金属 角型1P | 1 | 個
| 電動機結線 | 7.5KW 以下 | 5 | 台
（撤去 ）
| 合成樹脂可とう電線管 | PF(22)露出二重管 | 1 | ｍ
| ケーブル(ﾋﾟｯﾄ､天井内) | CE 5.5-4C | 15 | ｍ
| ケーブル(ﾋﾟｯﾄ､天井内) | CE 8-4C | 15 | ｍ
| ケーブル(ﾋﾟｯﾄ､天井内) 再使用 | CE 5.5-4C | 1 | ｍ
| ケーブル(ﾋﾟｯﾄ､天井内) 再使用 | CE 5.5-4C | 4 | ｍ
| カバープレート | 新金属 角型1P | 1 | 個
| 電動機電源取り外し | 7.5KW 以下 | 3 | 台
| 有価物処理費 |  | 13.5 | kg
| 取壊し発生材運搬 | 仕上材、材料類 12.0km以下 | 0.5 | ｍ3
| 処分費 | 金属類 軽量品 | 1.4 | kg
小計
3 | 放送設備工事
| ケーブル(ﾋﾟｯﾄ､天井内)再使用 | EM-AE 1.2-3C | 2 | ｍ
| 天井埋込型スピーカー再使用 | 3W 樹脂ﾈｯﾄ | 2 | 個
（撤去 ）
| ケーブル(ﾋﾟｯﾄ､天井内)再使用 | EM-AE 1.2-3C | 2 | ｍ
| 天井埋込型スピーカー再使用 | 3W 樹脂ﾈｯﾄ | 2 | 個
小計
4 | 火災報知設備工事
| ケーブル(ﾋﾟｯﾄ､天井内) | EM-AE 0.9-2C | 7 | ｍ
| ケーブル(ﾋﾟｯﾄ､天井内)再使用 | EM-AE 0.9-2C | 4 | ｍ
| スポット型感知器 再使用 | 定温式 1種 防水型 | 2 | 個
（撤去 ）
| ケーブル(ﾋﾟｯﾄ､天井内) | EM-AE 0.9-2C | 5 | ｍ
| ケーブル(ﾋﾟｯﾄ､天井内)再使用 | EM-AE 0.9-2C | 2 | ｍ
| スポット型感知器 再使用 | 定温式 1種 防水型 | 2 | 個
小計

## 科目別内訳（機械）
名 称 |  | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅲ | 機械設備工事
1 | 空調設備工事 |  | 1 | 式
2 | 撤去工事 |  | 1 | 式
計

## 細目別内訳（機械）
名 称 |  | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 空調設備工事
ACP-140-1 冷房能力 12.5kw
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 厨房用天吊形 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄφ125付 | 2 | 台
ACP-140-1 冷房能力 12.5kw
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 厨房用天吊形 | 2 | 台
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 内外ｾｯﾄ据付費 | 天吊 12.5kW(室外機床･壁) | 4 | 台
| 縁石ﾌﾞﾛｯｸ基礎（3分ﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ） | 500×100×100H 材工共 | 4 | 個
| 既設縁石ﾌﾞﾛｯｸ基礎 | 再取付 | 4 | 個
| 防振パット | 4個1組 | 4 | 組
| 転倒防止金物 | 2個1組 溶融亜鉛ﾒｯｷ | 4 | 組
| 天井材切込み・再取付 | 450×900 | 2 | 箇所
| 室内機吊込補助材 | 垂木 45×45×3,000 材工共 | 4 | 箇所
| 冷媒管（保温付､２本ｾｯﾄ） | φ9.52×φ15.88 | 26 | ｍ
| 冷媒管保温外装(ｶﾞﾙﾊﾞﾗｯｷﾝｸﾞ) | φ9.52×φ15.88 | 17 | ｍ
| 保温付ﾈｵﾄﾞﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ | NDD-25 | 19 | ｍ
| ﾈｵﾄﾞﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ | ND-25 | 1 | ｍ
| 既設冷媒配管切断接続（保温有り） | φ9.52×φ15.88 | 4 | 箇所
| 既設ﾄﾞﾚﾝ配管切断接続（保温有り） | 25A | 2 | 箇所
| 既設竪樋に切断接続（保温なし） | 75A×25A | 1 | 箇所
| 外壁穴あけ、止水処理 | φ100 | 2 | 箇所
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ電源渡り線 | ころがし CE 2.0sq4C | 39 | ｍ
| リモコン線 | ころがし EM-AE0.9mm/2C | 38 | ｍ
| リモコン取付費 |  | 4 | 箇所
| ボード用取付押え金具 | 2連用 | 2 | 箇所
小計
2 | 撤去工事
（撤去）
ACP-140 冷房能力 12.5kw
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 内外ｾｯﾄ撤去費 | 厨房用天吊形 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄφ125付 | 1 | 台
| ｽﾎﾟｯﾄｴｱｺﾝ 内外ｾｯﾄ撤去費 | AC-140 天吊 14.0kW(室外機床･壁) | 1 | 台
| 冷媒ガス回収・破壊費 | ACP-140.AC-140 | 1 | 式
| 冷媒管撤去（保温付､２本ｾｯﾄ） | φ9.52×φ15.88 | 15 | ｍ
| ドレン管撤去 | 20A 保温共 | 4 | ｍ
| ドレン管撤去 | 25A 保温共 | 4 | ｍ
| ｽﾎﾟｯﾄｴｱｺﾝ専用保温付ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ撤去 | φ125 支持金物・吊金物共 | 31 | ｍ
| ｽﾎﾟｯﾄｴｱｺﾝ専用保温付ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ撤去 | φ300 支持金物・吊金物共 | 8 | ｍ
| 天井補修 | パテ等 | 1 | 式
| リモコン撤去費 | 再使用無し | 2 | 箇所
| 二次側電源線 撤去 | CV2.0sq-4C | 31 | ｍ
| リモコンケーブル撤去 | AE0.9-2C | 17 | ｍ
| 取壊発生材運搬(ﾀﾞﾝﾌﾟ2t積) | 17.0km以下 人力積込(仕上材･材料類) | 2 | ｍ3
（処分）
| 金属くず |  | 0.3 | t
| 混合廃棄物 |  | 0.3 | ｔ
小計