## 表紙
Ｐ． １
香南市
（金抜き）
|  | 令和7年度 |  | 消第 | 07010 | 号
高知県香南市赤岡町2032-2
|  |  | 高規格救急自動車購入業務 |  |  |  | 設計書
| 納入期限 |  | 令和8年2月27日

## 業務概要
Ｐ． ２
業 務 概 要
高規格救急自動車購入業務
高規格救急自動車 １台
（金抜き）
[5 empty] | 単位:円 | 設計金額 |  | 単位:円
|  |  | 消費税込み金額 | 消費税抜き金額 |  |  | 消費税込み金額
| 事業費 |  |  |  |  | 事業費

## 内訳書
Ｐ． ３
内 訳 書
業務名：高規格救急自動車購入業務（消第07010号）
種 別 |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 車輛装備 | 1 | 式
2 | 車輛装備 | 1 | 式
3 | 警告装置 | 1 | 式
4 | 運転室内装備 | 1 | 式
5 | 傷病者室内収納関係装備 | 1 | 式
6 | その他の傷病者室内装備 | 1 | 式
7 | 搬送用装備 | 1 | 式
8 | 電装 | 1 | 式
9 | 通信用装備 | 1 | 式
10 | その他付属品等 | 1 | 式
11 | 登録手続代行費用等（管理費） | 1 | 式
12 | その他の医療資機材 | 1 | 式
小 計 ①
消費税相当額
合 計 額 ①
13 | 高度救命資機材 | 1 | 式
14 | 高度救命資機材（心電図モニター用資機材） | 1 | 式
15 | 高度救命資機材（除細動用資機材） | 1 | 式
16 | 高度救命資機材（自動胸骨圧迫器具） | 1 | 式
17 | 登録手続代行費用等（自賠責保険・リサイクル料金・重量税） | 1 | 式
小 計 ②
消費税相当額
合 計 額 ②
小 計 ① + ②
総 合 計 額 （ ① + ② ）

## 内訳明細書
| 内 訳 明 細 書 |  |  |  |  | Ｐ． ４
業務名：高規格救急自動車購入業務（消第07010号）
車両装備 |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1-1 | シャーシ 救急自動車C-CABIN | 式 | 1 |  |  | A1（消防向電動ストレッチャー取付）
| ステアリングスイッチ増設 | 式 | 1 |  |  | オプション
| ショックアブソーバー（フロント・リヤ） | 式 | 1 |  |  | オプション
| ハンドル周り増設スイッチ | 式 | 4 |  |  | オプション
| 各収納庫緩衝材貼付（収納庫下部ゴム貼り） | 式 | 1 |  |  | オプション
| WS-1400壁掛吸引器 (P型/ブルー/救急車仕様) | 式 | 1 |  |  | オプション
| スイッチボックス (E9518-PSP) | 式 | 1 |  |  | オプション
| 希望ナンバー | 式 | 1 |  |  | オプション
小 計 ①
車両装備 |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2-1 | 消防章（FRP六角台座付 ） | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
2-2 | LEDﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
2-3 | ﾌﾛﾝﾄﾌｫｸﾞﾗﾝﾌﾟ | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
2-4 | サイドフラッシャーランプ | 式 | 1 |  |  | オプション
2-5 | LED路肩灯 | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
| 路肩灯ON/OFFスイッチ施工 | 式 | 1 |  |  | オプション
2-6 | 作業灯左右 | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
2-7 | ハイマウントストップランプ | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
2-8 | フロントアンダーミラー | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
2-9 | 助手席アウトサイドミラー | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
2-10 | ｻｲﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
2-11 | ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲﾝﾅｰﾐﾗｰ | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
2-12 | リアワイパー | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
2-13 | エンジンフード内断熱材施工 | 式 | 1 |  |  | オプション
2-14 | 再帰性に富んだ反射材 | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
2-15 | レスキューツール （バール・万能オノ・シートベルトカッター・ガラスカッター・活線ボルトクリッパー） | 式 | 1 |  |  | オプション
| レスキューツール固定ベルト（オーバーヘッド部収納庫） | 式 | 1 |  |  | オプション
2-16 | フロントドアステップ 滑り止め＆アルミ小筋蹴り板 | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
| スライドドアステップアルミ縞板＆滑り止めシート | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
Ｐ． ５
2-16 | 後部ステップ（滑り止め付き） | 式 | 1 |  |  | 可動式2段ステップ
2-17 | 滑り止め防止シート（サイド・リアステップ） | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
2-18 | 患者室後面窓ガラス | 式 | 1 |  |  | 1/2曇りフィルム
| 患者室左サイド後方窓ガラス | 式 | 1 |  |  | 1/2曇りフィルム
| 患者室スライドドア窓ガラス | 式 | 1 |  |  | 1/2曇りフィルム
2-19 | AC100V外部入力コンセント（10ｍコード付） | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
2-20 | 音声合成装置機能（右左折・後退・出動予告・渋滞・交差点・協力感謝） | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
2-21 | セーフティセンス機能付き | 式 | 1 |  |  | オプション
2-22 | バックドア底面赤色点滅灯 | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
2-23 | 車載用消火器 | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
小 計 ②
警告装置 |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
3-1 | 大型散光式赤色警光灯（フロント・対空灯) | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
3-2 | 大型散光式赤色警光灯（リヤ) | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
3-3 | フロント赤色補助警光灯 | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 大阪サイレン製 LFA-150 2灯
3-4 | 大型散光式赤色警光灯（サイド) | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
3-5 | 大型散光式赤色警光灯（リヤ) | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
3-6 | 電子サイレンアンプ・マイク付き | 式 | 1 |  |  | 大阪サイレン製 OPS-D151Q
| 高警告ワイドスピーカ―システム 50W2個 | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
3-7 | モーターサイレン | 式 | 1 |  |  | オプション
3-8 | 専用マイク | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
3-9 | 音声合成装置機能（右左折・後退・出動予告・渋滞・交差点・協力感謝・ウー音） | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
小 計 ③
運転室内装備 |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
4-1 | 前席上部収納ネット | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
4-2 | 電流計・電圧計・残量モニター サブバッテリー用 | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
4-3 | ドライブレコーダー | 式 | 1 |  |  | 前後対応ｶﾒﾗ(ﾒｰｶｰ指定なし）
4-4 | 運転席・助手席シートカバー | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
4-5 | 運転席フレキシブルマイク | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 大阪サイレン製 UD-200
4-6 | 運転席背面地図入れ（B4） | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
4-7 | 助手席ルームランプ | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
Ｐ． ６
4-8 | 助手席フレキシブルマップランプ LED | 式 | 1 |  |  | オプション
4-9 | 回転フック 前席後方 | 式 | 1 |  |  | 3か所
4-10 | デジタルインナーミラー | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
4-11 | パノラミックビューモニター（ＰＶＭ） | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
4-12 | ナビゲーション 指定なし | 式 | 1 |  |  | オプション
小 計 ④
傷病者室内収納関係装備 |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
5-1 | メディカルシート（1席）センター回転軸2方向ロック | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
5-2 | 独立式パッセンジャーシート（1席） | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
5-3 | 独立式パッセンジャーシート（2席分） | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
5-4 | 患者室上部収納ネット（天井3か所） | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
5-5 | 定置型吸引器固定装置（WS-1400含まず） | 式 | 1 |  |  | オプション
5-6 | ルーフ右収納庫（大） | 式 | 1 |  |  | オプション
| ルーフ右収納庫（小） | 式 | 1 |  |  | オプション
| ルーフ左収納庫 | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
| 前面開口引き戸式収納庫 | 式 | 1 |  |  | オプション
| 2段引き出し式収納庫 鍵付 | 式 | 1 |  |  | オプション
| 運転席後方収納庫（仕切り棚板付き・B4書類入れ付） | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
| 自動心臓マッサージ器固定装置 縦型収納庫後方 | 式 | 1 |  |  | コーパルスcpr
| 酸素マスク収納庫 上面開口式（大） | 式 | 1 |  |  | オプション
| 【A必須】スクープストレッチャー及びバックボード収納庫 | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
| バックボード固定ベルト | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
| 10Ｌ酸素ボンベ収納庫 | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
| 三方チーズ | 式 | 1 |  |  | ジュンロンオス（消防用）
小 計 ⑤
その他の傷病者室内装備 |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
6-1 | 足踏みリンク付きダストボックス | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
6-2 | ホワイトボード A4 2枚セット | 式 | 1 |  |  | オプション
6-3 | 天井アシストグリップ | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
| 手摺りパイプ（ルーフ右収納庫（大）下部） | 式 | 1 |  |  | オプション
| 手摺りパイプ（ルーフ右収納庫（小）下部） | 式 | 1 |  |  | オプション
Ｐ． ７
6-4 | C型バネフック レール部取付 | 式 | 5 |  |  | オプション
| C型バネフック 部品搭載 | 式 | 3 |  |  | オプション
6-5 | 換気扇 | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
6-6 | デジタル電波時計（温湿度計付）電池式 | 式 | 1 |  |  | オプション
6-7 | 加湿流量計 オキシパック OX-ⅢS | 式 | 1 |  |  | ジュンロン2口
6-8 | フリーレイアウトレールシステム | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
6-9 | FRPフロア | 式 | 1 | 標準 | 標準 | ノズル無
6-10 | 患者室ルームランプ | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
6-11 | 患者室スポットライト | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
6-12 | 患者室スイッチパネル | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
6-13 | 人工呼吸器 取付台座 | 式 | 1 |  |  | ANSWER
6-14 | 電動吸引器 取付台座 | 式 | 1 |  |  | パワーミニックⅡ（壁面下部用）専用ウォールマウント含まず
6-15 | オゾン発生装置 固定装置 OUV-Ⅲ用 |  |  | 無 | 無 | エアクリア廃番のため
| 除菌水リクリア専用霧化器 + 除菌水リクリア500ml×1C/S(24本)ノズル付 | 式 | 1 |  |  | オプション
6-16 | 生体情報モニター 取付台座 | 式 | 1 |  |  | BSM-3562
6-17 | 除細動器 取付台座 TEC-2603 | 式 | 1 |  |  | オプション
6-18 | 除細動器用記録器 取付台座 | 式 | 1 |  |  | WS-261V
6-19 | ポールグリップ 大 縦横兼用 | 式 | 1 |  |  | オプション
| カテーテル保持パイプ | 式 | 1 |  |  | オプション
6-20 | 点滴用（点滴瓶2本用）フック天井パイプ | 式 | 1 |  |  | オプション
| 点滴用（点滴瓶2本用）フック 斜面用 | 式 | 1 |  |  | オプション
6-21 | 患者室左サイド(スライド除く)窓ガラス＋後方窓ガラス 調光フィルム | 式 | 1 |  |  | 上部1/2調光フィルム
| 患者室左サイド(スライド除く)窓ガラス 調光フィルム | 式 | 1 |  |  | 上部1/2調光フィルム
6-22 | バックドアスポットライト | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
6-23 | バックドア大型乗降グリップ | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
6-24 | 酸素ボンベ固定装置改造 |  |  | 無 | 無 | 無
6-25 | バックドアストラップ | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
小 計 ⑥
搬送用装備 |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
7-1 | 【A1,B1のみ】電動ストレッチャー/マット・ベルト・バッテリー2個付(KARTSANA TG-1000) | 式 | 1 |  |  | オプション
| ストレッチャー積載架台 | 式 | 1 |  |  | KARTSANA レール R-1002A BRAVO
| KARTSANA TG-1000用 IVポール（点滴ポール） 追加 | 本 | 1 |  |  | オプション
Ｐ． ８
7-1 | KARTSANA TG-1000用 バッテリー外部充電器 | 式 | 1 |  |  | オプション
小 計 ⑦
電装 |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
8-1 | AC100V車内出力コンセント(患者室)6箇所12口 | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
8-2 | AC100V電源自動切換改造 | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
8-3 | AC100V・DC12V電源自動切換 | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
8-4 | 正弦波インバーター 500W | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
8-5 | 外部充電用バッテリー充電器 | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
小 計 ⑧
通信用装備 |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
9-1 | 無線・AVM載せ替え | 式 | 1 |  |  | オプション
9-2 | 車内カメラシステム移設 | 式 | 1 |  |  | オプション
9-3 | 無線用スピーカー取付 患者室 ON・OFFスイッチ付 | 式 | 1 |  |  | オプション
9-4 | 無線用スピーカー取付 運転席室 | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
9-5 | 無線子機用6芯1本敷線 | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
9-6 | 無線用受話器配線・台座取付 | 式 | 1 |  |  | オプション
9-7 | 無線アンテナ点検口２ケ所増設＋５Ｄ２Ｖ ２本通線 | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
| 無線アンテナアース対策 | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
9-8 | アースボンディング （無線障害防止施工） | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
小 計 ⑨
その他付属品等 |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
10-1 | スペアタイヤ（純正ホイール付） | 本 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
10-2 | スタッドレスタイヤ（ホイール付 4本）指定なし | 式 | 1 |  |  | オプション
10-3 | タイヤチェーン（ラバータイプ2本） | 式 | 1 |  |  | オプション
10-4 | マットガード カラード | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
10-5 | フロアマット（ゴムタイプ） | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
10-6 | 車両標準工具（ジャッキ） | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
10-7 | 車両標準工具（ホイールスピンレンチ） | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
10-8 | 三角停止表示板 | 式 | 1 |  |  | オプション
10-9 | 非常信号灯 | 式 | 1 |  |  | オプション
Ｐ． ９
10-10 | リモコンキー | 個 | 2 | 標準 | 標準 | 標準装備
10-11 | 追加スペアキー | 個 | 2 |  |  | オプション
10-12 | 誤発進防止装置（ON・OFFスイッチ付き） | 式 | 1 |  |  | オプション
| スターターカット改造 ランプ付き | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
10-13 | 自動膨張式救命浮環 ライフボールS | 式 | 1 |  |  | オプション
10-14 | ウェルパス収納庫 1.0L | 式 | 1 |  |  | オプション
10-15 | 誤発進防止装置（ON・OFFスイッチ付/盗難防止装置兼用） | 式 | 1 |  |  | オプション
10-16 | 車体看板文字書き | 式 | 1 |  |  | オプション
小 計 ⑩
登録手続代行費用等 |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
11 | 新規登録費用及び改造申請及び承認図作成 | 式 | 1 | 標準 | 標準 | 標準装備
| 管理費 | 式 | 1 |  |  | 課税
小 計 ⑪
その他の医療資機材 |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
12-1 | 酸素ボンベ（9.4ℓ） | 本 | 2 |  |  | オプション
12-2 | 酸素ボンベ（2ℓ） | 本 | 2 |  |  | オプション
12-3 | ガスサプライバルブ 接続ｱﾀﾞﾌﾟﾀ付 FW-1201-009 | 式 | 1 |  |  | オプション
12-4 | ファーノ スクープストレッチャー モデル６５EXL（ピン・イモビ付） | 式 | 1 |  |  | オプション
12-5 | ファーノ ハイテクバックボード イモビ、ベルト付 | 式 | 1 |  |  | オプション
12-6 | ファーノ レインカバー | 個 | 1 |  |  | オプション
12-7 | ファーノ XT | 式 | 1 |  |  | オプション
12-8 | 救急バッグ（呼吸管理用：ジャンプキットバック WJK-S） | 個 | 1 |  |  | オプション
12-9 | 救急バッグ（静脈路確保用：ファーストレスポンダーバッグ A-900） | 個 | 1 |  |  | オプション
12-10 | 救急バッグ（外傷用：エクストリームEB02） | 個 | 1 |  |  | オプション
12-11 | オキシゲン・バックパック300型 | 個 | 1 |  |  | オプション
12-12 | NWストレッチャー | 枚 | 10 |  |  | オプション
12-13 | ワンハンド電子血圧計 レジーナⅢ KM-370Ⅲ | 式 | 1 |  |  | オプション
12-14 | 体温連続モニタリングシステム TEMPLE TOUCH PRO | 式 | 1 |  |  | オプション
12-15 | 電子体温計C206 | 個 | 1 |  |  | オプション
12-16 | 聴診器 リットマンMaster Cardiology ブラック | 個 | 1 |  |  | オプション
12-17 | 聴診器 リットマンクラシックⅡステソコープ（新生児用） | 個 | 1 |  |  | オプション
Ｐ． １０
12-18 | 聴診器用アタッチメントSTETHOUING | 個 | 3 |  |  | オプション
12-19 | サムスプリント（スタンダード） | 個 | 1 |  |  | オプション
| サムスプリント（ジュニア） | 個 | 1 |  |  | オプション
| サムスプリント（ラージ） | 個 | 1 |  |  | オプション
12-20 | ティッシュ・グローブボックス マグネット式 | 個 | 5 |  |  | オプション
12-21 | 吸引カテーテル予備収納袋 | 個 | 1 |  |  | オプション
12-22 | 事故防止 留置針（24Ｇ,22Ｇ,20Ｇ）各50本 | 箱 | 3 |  |  | オプション
小 計 ⑫
合 計 （ ①～⑫ ）
高度救命資機材 |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
13-1 | コーケン 人工呼吸器 アンサーディスポ回路含む | 式 | 1 |  |  | オプション
13-2 | メディマット・イージー・CPR ライトキャリングセット 6年点検パック付 | 式 | 1 |  |  | オプション
13-3 | 電源式吸引器 パワーミニックⅡ | 式 | 1 |  |  | オプション
13-4 | 手動式吸引器 (吸引用ｶﾃｰﾃﾙ付) KHS-100 新鋭 | 個 | 1 |  |  | WEA-2は廃番
13-5 | HEINE LEDｼｮｰﾄﾀｲﾌﾟ喉頭鏡ﾊﾝﾄﾞﾙ ｲｰｼﾞｰｸﾘｰﾝ | 本 | 1 |  |  | オプション
13-6 | アンブ 蘇生バックシリコーン製オーバルプラス、酸素付（成人用） | 式 | 1 |  |  | オプション
13-7 | アンブ 蘇生バックシリコーン製オーバルプラス、酸素付（小児用） | 式 | 1 |  |  | オプション
13-8 | 手動式人工蘇生器 レールダルシリコンレサシテータ―（新生児用収納バック入） | 式 | 1 |  |  | オプション
13-9 | クーフェイスマスク（成人用大,中,小,小児用,乳児用,新生児用）各10個 | 箱 | 6 |  |  | オプション
13-10 | ドレーゲル フィルター付き人工鼻 | 箱 | 1 |  |  | オプション
13-11 | マギール鉗子（小） | 個 | 1 |  |  | オプション
| マギール鉗子（大） | 個 | 1 |  |  | オプション
13-12 | ソフトシールカフ付気管内チューブ（7㎜・8㎜）各10本 | 箱 | 2 |  |  | オプション
13-13 | ラリンゲルチューブ サクションLTS（0号,1号,2号,3号,4号,5号）各10本 | 式 | 1 |  |  | オプション
13-14 | トーマスセレクトチューブホルダー | 箱 | 1 |  |  | オプション
小 計 ⑬
高度救命資機材（心電図モニター用資機材） |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
14-1 | 日本光電 BSM-３５６２（標準付属品含む） | 式 | 1 |  |  | オプション
14-2 | 日本光電 １２誘導解析ソフト QP-０３１P | 式 | 1 |  |  | オプション
14-3 | 心電図誘導コード 10電極BJ-900P K901 | 式 | 1 |  |  | オプション
14-4 | SpO2フィンガープローブ ＴＬ201Ｔ | 式 | 1 |  |  | オプション
Ｐ． １１
14-5 | SpO2マルチプローブ | 個 | 2 |  |  | オプション
14-6 | ピトロード L-150X 30×5入 G207 | 箱 | 10 |  |  | オプション
14-7 | パルスオキシ・カプノメータCMS50D-BLU | 個 | 1 |  |  | オプション
小 計 ⑭
高度救命資機材（除細動用資機材） |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
15-1 | 半自動除細動器 TEC-2603 | 個 | 1 |  |  | 既存品載せ替え
15-2 | 除細動器用 CO2キットTG-900P | 式 | 1 |  |  | 既存品載せ替え
15-3 | CO2ｴｱｳｪｲｱﾀﾞﾌﾟﾀ50個入り YG-101T | 箱 | 1 |  |  | 既存品載せ替え
15-4 | TEC用 SDメモリカード QM-002D | 枚 | 1 |  |  | 既存品載せ替え
15-5 | TEC2513用 テストロードAX-250V | 式 | 1 |  |  | 既存品載せ替え
15-6 | 除細動器レポート表示ソフトウェア QP-551V | 式 | 1 |  |  | 既存品載せ替え
15-7 | SB220V用 バッテリチャージャ SB-205V | 式 | 1 |  |  | 既存品載せ替え
15-8 | リチウムイオンバッテリ SB-220V X233 | 個 | 1 |  |  | 既存品載せ替え
15-9 | 除細動用パドル | 式 | 1 |  |  | 既存品載せ替え
15-10 | 記録器 WS-261V | 個 | 1 |  |  | オプション
15-11 | CPRアシスト CPR-1100 胸部シート含む | 個 | 1 |  |  | オプション
小 計 ⑮
高度救命資機材（自動胸骨圧迫器具） |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
16-1 | コーパルスＣＰＲ（電動式心肺人工蘇生器） | 個 | 1 |  |  | オプション
16-2 | 外部充電 | 個 | 1 |  |  | オプション
小 計 ⑯
登録手続代行費用等 |  | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
17 | 自賠責保険（24ヶ月） | 式 | 1 |  |  | 非課税
| リサイクル料金 | 式 | 1 |  |  | 非課税
| 重量税 | 式 | 1 |  |  | 非課税
小 計 ⑰
合 計 （ ⑬～⑰ ）
合計（①～⑰）